## ZŠ Mosk ČL
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH ROZVODŮ STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
P.č. | Popis | Mj | Mj celkem dle projekce | Mj celkem dle dodavatele | Jedn.cena | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
01 - ARMATURY
101 | kohout kulový pro pitnou vodu DN 20 | ks | 8 |  |  | 0
102 | kohout kulový pro pitnou vodu DN 25 | ks | 8 |  |  | 0
103 | kohout kulový pro pitnou vodu DN 32 | ks | 7 |  |  | 0
104 | kohout kulový pro pitnou vodu DN 40 | ks | 2 |  |  | 0
105 | kohout kulový pro pitnou vodu DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
106 | kohout kulový s nástavcem pro zahradní hadici DN 20 | ks | 1 |  |  | 0
107 | redukční ventil DN 50, 0,5 - 6 bar , s manometrem, PN 16 , na přípojku SV | ks | 1 |  |  | 0
108 | ventil rohový před umyvadlovou baterii a WC DN 20 | ks | 50 |  |  | 0
109 | ventil rohový pračkový DN 20 se zpětnou klapkou | ks | 2 |  |  | 0
110 | bezpečnostní skupina pro vodovodní přípojku - zpětný ventil DN 32 , pojistný ventil DN 25 , 2,0 bar, | kpl | 2 |  |  | 0
02 - ROZVODY SV + TUV - POTRUBÍ Z TRUBEK PPR
Rozvody studené vody :
201 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 63 / 5,8 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm | bm | 3 |  |  | 0
202 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 50 / 4,6 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm | bm | 15 |  |  | 0
203 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 40 / 3,7 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm | bm | 40 |  |  | 0
204 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 32 / 2,9 ,s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm | bm | 55 |  |  | 0
205 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 25/2,3 ,s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm | bm | 110 |  |  | 0
206 | tvarovky, fitinky | % | 20 |  |  | 0
207 | typové závěsové prvky | kpl | 1 |  |  | 0
Rozvody teplé vody :
208 | potrubí z trubek PPR S 2,5 ( PN 20) - - rozvod TUV - 40 / 5,5 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 13 mm | bm | 25 |  |  | 0
209 | potrubí z trubek PPR S 2,5 ( PN 20) - - rozvod TUV - 32 / 5,4 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 13 mm | bm | 15 |  |  | 0
210 | potrubí z trubek PPR S 2,5 ( PN 20) - - rozvod TUV - 25 / 3,5 , s termoizolační trubicí návlekovou tl. 13 mm | bm | 50 |  |  | 0
211 | tvarovky, fitinky | % | 0 |  |  | 0
212 | typové závěsové prvky | kpl | 1 |  |  | 0
03 - VNITŘNÍ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK HT - PP šedý
301 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 40 | bm | 75 |  |  | 0
302 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 50 | bm | 60 |  |  | 0
303 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 70 | bm | 25 |  |  | 0
304 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 100 | bm | 25 |  |  | 0
305 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 125 | bm | 7 |  |  | 0
306 | potrubí odpadní HT PP šedý DN 150 | bm | 10 |  |  | 0
307 | tvarovky | % | 20 |  |  | 0
308 | sifon umyvadlový | ks | 31 |  |  | 0
309 | Přivzdušňovací ventil podomítkový DN 50 | ks | 9 |  |  | 0
310 | větrací hlavice nástřešní PP DN 100 | ks | 1 |  |  | 0
311 | typové závěsové prvky | kpl | 1 |  |  | 0
04 - KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ - ODPADNÍ POTRUBÍ - TRUBKY PP KG HLADKÉ SN 4
Vnitřní a venkovní trasa mezi vnitřní a venkovní kanalizační jímkou - prioritní opatření ! :
401 | trubka DN 200 | bm | 12 |  |  | 0
402 | oblouk DN 200 / 45 | ks | 6 |  |  | 0
403 | odbočka DN 200 - DN 200 - DN 100 / 45 | ks | 1 |  |  | 0
404 | trubka DN 100 | bm | 1 |  |  | 0
405 | oblouk DN 100 / 90 | ks | 1 |  |  | 0
406
Venkovní trasa ve vnitřním dvoře :
407 | trubka DN 200 | bm | 11 |  |  | 0
408 | oblouk DN 200 / 45 | ks | 2 |  |  | 0
409 | odbočka DN 200 - DN 200 - DN 100 / 45 | ks | 2 |  |  | 0
410 | trubka DN 100 | bm | 3 |  |  | 0
411 | oblouk DN 100 / 45 | ks | 2 |  |  | 0
412 | oblouk DN 100 / 90 | ks | 2 |  |  | 0
Vnitřní trasa vstupní halou mezi venkovní kanalizační jímkou a hranicí objektu ke kanalizační přípojce :
415 | trubka DN 200 | bm | 13 |  |  | 0
05 - DEMONTÁŽE + ODVOZ+ LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU
501 | demontáž stávajících vnitřních rozvodů kanalizace , SV,TUV ( trasy vedené viditelně nebo trasy odhalené při vytváření drážek , které kolidují s novými trasami ) , cca | bm | 100 |  |  | 0
06 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
Vnitřní a venkovní trasa mezi vnitřní a venkovní kanalizační jímkou - prioritní opatření ! :
601 | prostup do stávající vnitřní kanalizační jímky potrubí DN 200, úpravy jímky dle potřeb a situace na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
602 | prostup základem potrubí DN 200, tl. stěny cca 75 cm | kpl | 1 |  | 0 | 0
603 | prostup do stávající venkovní kanalizační jímky potrubí DN 200, úpravy jímky dle potřeb a situace na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
604 | kompletní úprava podlahy chodby po položení potrubí - beton 25 cm, kari síť 10*10, dlažba 20*20 v odstínu dle stávající, spárování , atd | m2 | 14 |  | 0 | 0
Venkovní trasa ve vniřním dvoře :
606 | prostup do stávající venkovní kanalizační jímky potrubí DN 200, úpravy jímky dle potřeb a situace na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
607 | kompletní úprava povrchu dvora po položení potrubí - zpětné položení rozkryté zámkové dlažby | m2 | 10 |  | 0 | 0
608 | prostup základem potrubí DN 100, tl. stěny cca 75 cm | kpl | 2 |  | 0 | 0
Vnitřní trasa vstupní halou mezi venkovní kanalizační jímkou a hranicí objektu ke kanalizační přípojce :
609 | prostup základem potrubí DN 200, tl. stěny cca 85 cm | kpl | 1 |  | 0 | 0
610 | prostup základem potrubí DN 200, tl. stěny cca 135 cm | kpl | 1 |  | 0 | 0
611 | prostup do stávající venkovní kanalizační jímky potrubí DN 200, úpravy jímky dle potřeb a situace na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
612 | kompletní úprava povrchu dvora po položení potrubí - zpětné položení rozkryté zámkové dlažby | m2 | 2 |  | 0 | 0
613 | kompletní úprava podlahy chodby po položení potrubí - beton 25 cm, kari síť 10*10, dlažba 20*20 v odstínu dle stávající, spárování , atd | m2 | 38 |  | 0 | 0
Drážky pro vnitřní trasy SV + TUV + Kanalizace
614 | Drážky v podlaze I.N.P. Šířka = 20 cm, hloubka = 15 cm pro trasy SV a kanalizace , uvedení do původního stavu - zabetonování, položení dlažby 20*20 v odstínu stávající , spárování, atd | bm | 40 |  | 0 | 0
615 | Drážky vertikální ve stěnách I.N.P., II.N.P., III.N.P. Šířka = 15 cm, hloubka = 10 cm pro trasy SV a kanalizace , uvedení do původního stavu - zazdění, začištění, omítky, štuky, výmalby | bm | 80 |  | 0 | 0
616 | Drážky horizontální ve stěnách umýváren ( obklady ) I.N.P., II.N.P., III.N.P. Šířka = 15 cm, hloubka = 10 cm pro trasy SV + TUV , uvedení do původního stavu - zazdění, začištění, omítky, nové obklady v odstínu dle stávajících | bm | 35 |  | 0 | 0
617 | Drážky horizontální ve stěnách umýváren ( obklady ) I.N.P., II.N.P., II.N.P. Šířka = 15 cm, hloubka = 10 cm pro trasy kanalizace, uvedení do původního stavu - zazdění, začištění, omítky, nové obklady v odstínu dle stávajících | bm | 35 |  | 0 | 0
618 | Výkop v podlaze I.N.P. , v m.č. 017, 018 pro kanalizační potrubí DN 100 - šířka = 50 cm , hloubka 70 cm, prostup příčkou tl. 25 cm prostup do stávající vnitřní kanalizační jímky, zásyp. Zhutění, vybetonování 250 cm, kari síť 10*100, dlažba v odstínu stávající, spárování atd. | bm | 5 |  | 0 | 0
619 | prostupy stropem 15*10 cm , tl. stropu cca 50 cm, pro trasy SV a kanalizace , uvedení do původního stavu - zazdění, začištění, omítky, štuky, výmalby | kpl | 12 |  | 0 | 0
620 | rozkrytí obezdívky hlavní stoupačky kanalizace ( stoupačka K5 ) ve stěnách umýváren ( obklady ) I.N.P., II.N.P., III.N.P. pro umožnění instalace nové stoupačky , po montáži uvedení do původního stavu - zazdění, začištění, omítky, nové obklady v odstínu dle stávajících | kpl | 1 |  | 0 | 0
621 | rozkrytí střešní krytiny pro prostup větracího potrubí kanalizace DN 100 ( stoupačka K5 ) , po montáži uvedení do původního stavu - zaplechování, zatěsnění atd. . | kpl | 1 |  | 0 | 0
Rezerva
622 | Další stavební přípomoce výše neuvedené vzniklé při postupu prací dle situace a potřeb na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
07 - VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE , ZÁSYPY
Vnitřní a venkovní trasa mezi vnitřní a venkovní kanalizační jímkou - prioritní opatření ! :
701 | výkop vnitřní : h = 1,3 m, š = 0,8 m , vybourání vrchní dlažby a betonové desky tl .cca 250 mm, odvoz a likvidace výkopku | bm | 7 |  | 0 | 0
702 | výkop venkovní : h = 1,6 m, š = 0,8 m , rozkrytí zámkové dlažby, odvoz a likvidace výkopku | bm | 6 |  | 0 | 0
703 | kompletní obsyp a zásyp potrubí - pískové lože 10 cm nad a pod potrubím, zásyp materiálem o zrnitosti do 22 mm , hutnění po vrstvách 30 cm | m3 | 7.5 |  | 0 | 0
Venkovní trasa ve vnitřním dvoře :
704 | výkop venkovní : h = 1,5 m, š = 0,8 m , rozkrytí zámkové dlažby, odvoz a likvidace výkopku | bm | 13 |  | 0 | 0
705 | kompletní obsyp a zásyp potrubí - pískové lože 10 cm nad a pod potrubím, zásyp materiálem o zrnitosti do 22 mm , hutnění po vrstvách 30 cm | m3 | 16 |  | 0 | 0
Vnitřní trasa vstupní halou mezi venkovní kanalizační jímkou a hranicí objektu ke kanalizační přípojce :
706 | výkop vnitřní : h = 2,1 m, š = 0,8 m , vybourání vrchní dlažby a betonové desky tl .cca 250 mm, odvoz a likvidace výkopku | bm | 12.5 |  | 0 | 0
707 | kompletní obsyp a zásyp potrubí - pískové lože 10 cm nad a pod potrubím, zásyp materiálem o zrnitosti do 22 mm , hutnění po vrstvách 30 cm | m3 | 21 |  | 0 | 0
Rezerva
708 | Další úkony výše neuvedené vzniklé při postupu prací dle situace a potřeb na místě | kpl | 1 |  | 0 | 0
08 - HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
801 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 100 |  |  | 0
802 | spojovací materiál | kg | 70 |  |  | 0
803 | těsnící a montážní materiál | kg | 50 |  |  | 0
901 | 09 - MONTÁŽ , DOPRAVA , ROZPOČTOVÁ REZERVA 5 % , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  |  | 0
| CELKEM SUMA |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, musí toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny a doplnit . Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.