|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Označení** | **Grafické schéma** | **Rozměry [mm], počty a atributy** | | | | **D01 / P** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **900 x 1970** | | Rozměr otvoru: | 1000 x 2050 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: | EW30 DP3 | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: |  | | Bezpeč. třída: | 3 | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | kovová - dle výrobce | | Materiál zárubně: | Ocel - dle výrobce | | Povrch zárubně: | Bílý nátěr | | Materiál křídla: | Plná deska na bázi dřeva | | Povrch křídla (Int.): | fólie bílá - HPL | | Povrch křídla (Ext.): | fólie bílá - HPL | | Kování (Int.): | Štítové kování klika | | Kování (Ext.): | Štítové kování koule | | Závěsy: | dle výrobce | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | P | | Umístění: | Vstupní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Vložkový, bezpečnostní třída RC3 | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Vchodové dveře jednokřídlé plné, požární | | | **D01 / L** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **900 x 1970** | | Rozměr otvoru: | 1000 x 2050 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: | EW30 DP3 | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 37 | | Bezpeč. třída: | 3 | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | kovová - dle výrobce | | Materiál zárubně: | Ocel - dle výrobce | | Povrch zárubně: | Bílý nátěr | | Materiál křídla: | Plná deska na bázi dřeva | | Povrch křídla (Int.): | fólie bílá - HPL | | Povrch křídla (Ext.): | fólie bílá - HPL | | Kování (Int.): | Štítové kování klika | | Kování (Ext.): | Štítové kování koule | | Závěsy: | dle výrobce | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | L | | Umístění: | Vstupní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Vložkový, bezpečnostní třída RC3 | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Vchodové dveře jednokřídlé plné, požární | | | **DI01 / L** | Obsah obrázku interiér, zeď, dveře, interiérový design  Popis byl vytvořen automaticky | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **800 x 1970** | | Rozměr otvoru: | 900 x 2020 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 28 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | Obložková | | Materiál zárubně: | DTD | | Povrch zárubně: | HPL laminát bílá | | Materiál křídla: | Dřevěný rám + voština | | Povrch křídla (Int.): | HPL laminát bílý | | Povrch křídla (Ext.): | HPL laminát bílý | | Kování (Int.): | Rozetové kování BB | | Kování (Ext.): | Rozetové kování BB | | Závěsy: | Niklované, 3ks | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | L | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Dózický | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Interiérové dveře skládací se zámkem | | | **DI02 / P** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **800 x 1970** | | Rozměr otvoru: | 900 x 2020 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 28 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | stávající ocelová | | Materiál zárubně: | DTD | | Povrch zárubně: | HPL laminát bílý | | Materiál křídla: | Dřevěný rám + voština | | Povrch křídla (Int.): | HPL laminát bílý | | Povrch křídla (Ext.): | HPL laminát bílý | | Kování (Int.): | Rozetové kování BB | | Kování (Ext.): | Rozetové kování BB | | Závěsy: | Niklované, 3ks | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | P | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Dózický | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Interiérové dveře jednokřídlé prosklené | | | **DI03 / -** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **1130 x 2070** | | Rozměr otvoru: | 1230 x 2120 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 0 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | Obložková | | Materiál zárubně: | dřevo - stav | | Povrch zárubně: | nátěr nový interiérový lazurovací | | Materiál křídla: | nátěr nový interiérový lazurovací | | Povrch křídla (Int.): | nátěr bílý | | Povrch křídla (Ext.): | nátěr bílý | | Kování (Int.): | kování stav | | Kování (Ext.): | kování stav | | Závěsy: | Niklované, 3ks | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | - | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Dózický | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | stávající interiérové dveře, historické obložkově dvoukřídlé, historické dveře se zachovají a obnoví se nátěr | | | **DI04 / -** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **1000 x 2640** | | Rozměr otvoru: | 1100 x 2690 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 28 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | dřevěná -stav | | Materiál zárubně: | dřevěná | | Povrch zárubně: | nátěr | | Materiál křídla: | dřevěná se zasklením | | Povrch křídla (Int.): | nátěr | | Povrch křídla (Ext.): | nátěr | | Kování (Int.): | klika | | Kování (Ext.): | klika | | Závěsy: | Niklované, 3ks | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | - | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Dózický | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | stávající interiérové dveře dřevěné s nadvětlíkem, dveře budou opraveny, dojde k výměně výplně ve dveřích za matnou neprůhlednou | | | **DI05 / P** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **800 x 1970** | | Rozměr otvoru: | 900 x 2020 | | Hloubka zárubně: | **100** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 28 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | stávající ocelová | | Materiál zárubně: | DTD | | Povrch zárubně: | HPL laminát bílý | | Materiál křídla: | DTD | | Povrch křídla (Int.): | HPL laminát bílý | | Povrch křídla (Ext.): | HPL laminát bílý | | Kování (Int.): | Rozetové kování BB | | Kování (Ext.): | Rozetové kování BB | | Závěsy: | Niklované, 3ks | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | P | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: | Dózický | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Interiérové dveře jednokřídlé prosklené | | | **DI06 / P** |  | |  |  | | --- | --- | | Rozměr křídla: | **805 x 2065** | | Rozměr otvoru: | 905 x 2115 | | Hloubka zárubně: | **50** | | Požární odolnost: |  | | U-hodnota: | 0 | | Neprůzvučnost: | 28 | | Bezpeč. třída: |  | | Bezbariérové: | NE | | Nouzový východ / Panikové kování: | NE | | |  |  | | --- | --- | | Typ zárubně: | omítka - DTD | | Materiál zárubně: | DTD | | Povrch zárubně: | HPL laminát bílý | | Materiál křídla: | DTD | | Povrch křídla (Int.): | HPL laminát bílý | | Povrch křídla (Ext.): | HPL laminát bílý | | Kování (Int.): | madlo | | Kování (Ext.): | madlo | | Závěsy: | Niklované | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **Kusy:** | **1** | | Směr otevírání: | P | | Umístění: | Vnitřní | | Typ skla: | Plné dveře bez prosklení | | Zámek: |  | | Výrobce / Model: | / | | Poznámka: |  | | Specifikace: | Interiérové dveře posuvné s tlumeným dojezdem | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | **Podlaží** | **Suma** | |  | **D01 / P** | 1 | 1 | | **D01 / L** | 1 | 1 | | **DI01 / L** | 1 | 1 | | **DI02 / P** | 1 | 1 | | **DI03 / -** | 1 | 1 | | **DI04 / -** | 1 | 1 | | **DI05 / P** | 1 | 1 | | **DI06 / P** | 1 | 1 | | **Suma** | 8 | 8 | |  |

POZNÁMKY: Před objednávkou se ověří velikosti stavebních otvorů a dveře se objednají dle skutečných rozměrů na stavbě! Jednotlivé odstíny se schválí před objednávkou na základě požadavků investora!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | OZN | |  | | --- | | Počet | | |  | | --- | | Plocha [m2] | | | D01 | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 4,21 | | | DI01 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1,82 | | | DI02 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1,92 | | | DI03 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 2,61 | | | DI04 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 2,96 | | | DI05 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1,82 | | | DI06 | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 2,00 | | | Suma | | 17,34 | |  |