Servisní plán údržby

Pokyny ke zpracování plánu údržby, který účastník předloží v nabídce:

PŘÍLOHA Č. 3 – PLÁN ÚDRŽBY

Účastník zpracuje a v nabídce předloží „Servisní plán údržby“, ve kterém budou uvedeny veškeré servisní činnosti vyplývající z požadavků výrobce zařízení KGJ a příslušenství (tzv. servisní osa zařízení).

Servisní plán údržby bude obsahovat harmonogram servisních prací v jednotlivých intervalech provozních hodin KGJ, až do generální opravy KGJ.

Účastník v servisním plánu údržby ocení náklady na definované servisní činnosti KGJ, a to tak, že ocení jednotlivé definované činnosti KGJ, zn. běžné servisní činnosti, střední opravy a generální opravu v intervalech určených výrobcem KGJ.

V plánu v údržby nesmí být podmínkou provádění specifikovaných servisních úkonů žádné požadavky na jiné úkony objednatele spojené s finančním plněním.

Na základě takto zpracovaného a oceněného servisního plánu údržby účastník doplní do příslušných žlutých polí Rozpisu nabídkové ceny (příloha č. 2 ZD) cenu za servisní činnosti do doby dosažení 19 500 mth, cenu za servisní činnosti po dosažení 19 500 mth do generální opravy včetně a počet motohodin provozu KGJ od zahájení provozu KGJ do doby zahájení generální opravy.