## Rekapitulace stavby
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | Revitalizace okolí kostela Narození Panny Marie, Česká Lípa
Objekt: |  | kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa, ul. Mariánská
Rozpočet: |  | 2025072 | Česká Lípa
Objednatel: |  | Město Česká Lípa |  |  |  | IČO: | 00260428
|  | Nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa |  |  |  | DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Rozpis ceny | [6 empty] | cena bez DPH
SO 01 - Obnova schodiště | [6 empty] | 0
SO 02 - Rekonstrukce prostranství | [6 empty] | 0
SO 03 - Revitalizace okolí kostela 1. etapa ELEKTRO | [6 empty] | 0
SO 04 - Řešení odvodnění okolí kostela | [6 empty] | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Nabídku zpracoval:
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
Stavba |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
01 | Obnova vnějšího schodiště (Mariánská ulice) |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2025072 | Česká Lípa |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 - Obnova schodiště
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025072 | Kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa | [25 empty] | STA
O: | 01 | Obnova vnějšího schodiště (Mariánská ulice) | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2025072 | Česká Lípa | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.88 |  | 0 |  |  |  |  | 15.94 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 13.4168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozebrání dvouřad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,96*(1-0,33) |  | -0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*(1,27-0,33) |  | -0.94 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 1.3132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,96*(1-0,33) |  | 0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1-0,33) |  | 0.67 | [23 empty] | VV | 0
3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.368 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbu : 15*1*0,35 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 2.421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.365 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 50 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pod schod. zdě : 2,69*0,3*0,5*12*0,5 |  | 2.421 | [23 empty] | VV | 0
5 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.533 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 50 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pod schod. zdě : 2,69*0,3*0,5*12*0,5 |  | 2.421 | [23 empty] | VV | 0
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odkopávky : 5,25 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha - strojně : 2,421 |  | 2.421 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha - ručně : 2,421 |  | 2.421 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 2.421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.668 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 50 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pod schod. zdě : 2,69*0,3*0,5*12*0,5 |  | 2.421 | [23 empty] | VV | 0
8 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 18.3996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.031 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | [25 empty] | POP |  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
|  | zásyp štěrkem mezi základy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,69*1,2*1,04*0,5*10 |  | 16.7856 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,69*1,2*1*0,5*1 |  | 1.614 | [23 empty] | VV | 0
9 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 18.6702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odkopávky : 5,25*1,85 |  | 9.7125 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha - strojně : 2,421*1,85 |  | 4.4789 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha - ručně : 2,421*1,85 |  | 4.4789 | [23 empty] | VV | 0
10 | 58344169R | Štěrkodrtě frakce 16-32 | t | 35.8792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 35.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zásyp štěrkem mezi základy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,69*1,2*1,04*0,5*10*1,95 |  | 32.7319 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,69*1,2*1*0,5*1*1,95 |  | 3.1473 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.65 |  | 0 |  |  |  |  | 53.63 | [6 empty] | DIL
11 | 279323411RT5 | Železobeton základových zdí vodostavební C 25/30 XF3, XA1 | m3 | 9.7452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 24.61 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.599 | 5.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,69*0,3*0,5*12 |  | 4.842 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*1,2*0,3*0,5*12 |  | 5.616 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,33*0,15*0,3*0,5*8*12 |  | -0.7128 | [23 empty] | VV | 0
12 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení | m2 | 36.0998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 1.42 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.65 | 23.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,69*1,22*0,5*22 |  | 36.0998 | [23 empty] | VV | 0
13 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění | m2 | 36.0998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 12.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 2,69*1,22*0,5*22 |  | 36.0998 | [23 empty] | VV | 0
14 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.19045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 29.292 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,82*(2+17+10+20)*12*0,000395 |  | 0.19045 | [23 empty] | VV | 0
15 | 279361921RT9 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.40211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0592 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 15.231 | 6.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*0,5*12*2*0,00537*1,2 |  | 0.20105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*1,0*0,5*2*12*0,00537*1,2 |  | 0.20105 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 4.72 | [6 empty] | DIL
16 | 326211211R00 | Zdivo nadzákl. z lom. kamene na MV režné bez dodávky kamene | m3 | 0.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8882 | 1.59 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 8.584 | 4.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | levá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,4*0,25 |  | 0.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | pravá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,4*0,75*0,5 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,4*0,75 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
17 | 3.01 | Dodávka a montáž - uložení chráničky DN 32 mm (pro kabel VO) | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - vysekání drážky | [25 empty] | POP
|  | - uložení chráničky vč. dodávky | [25 empty] | POP
|  | - zpětné zakrytí chráničky kamennými vložkani nebo doplnění umělým kamenem | [25 empty] | POP
|  | - dl. chráničky cca 3 m | [25 empty] | POP
18 | 583.01 | Pískovcové kvádry - božanovský typ, 400x250x500 mm - ručně opracované | m3 | 0.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | levá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,4*0,25*1,1 |  | 0.077 | [23 empty] | VV | 0
|  | pravá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,4*0,75*0,5*1,1 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,4*0,75*1,1 |  | 0.198 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.71 |  | 0 |  |  |  |  | 161.88 | [6 empty] | DIL
19 | 434191421R00 | Osazení stupňů kamenných, vč. spárování maltou s trassem | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03461 | 4.15 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.349 | 161.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15*8 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
20 | 43.01 | Výplň spáry mezi kamennými stupni a bočními zdmi flexibilním těsnícím tmelem | m | 8.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,15+0,38)*8*2 |  | 8.48 | [23 empty] | VV | 0
21 | 583.R | Stupeň schod. plný 380x150 mm - žula | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.138 | 16.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15*8 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 7.39 | [6 empty] | DIL
22 | 564811112RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1512 | 2.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.023 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná pokládka dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
23 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 6.62 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná pokládka dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
24 | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 3 cm | m2 | 1.3132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.193 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná pokládka dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,96*(1-0,33) |  | 0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1-0,33) |  | 0.67 | [23 empty] | VV | 0
25 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 13.4168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.375 | 5.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná pokládka dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,96*(1-0,33) |  | -0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*(1,27-0,33) |  | -0.94 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 90.1 | Restaurátorské práce - boční zíďky schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 90.1.01 | Čištění biologického napadení, biocidní ošetření (roztok NH3-H2O2) omytí regulovatelnou párou, oplach vodou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 90.1.02 | Ruční mechanické čištění (odstranění nefunkčních tmelů a spár), prosekání spár na jižním pilíři a boční zdi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 90.1.03 | Aplikace čistících past CLEAN FP REMMERS, (omytí vodou) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 90.1.04 | Zpevnění povrchu kamene pomocí esterů kyseliny křemičité, případně roztoků Paraloidu B72 (10-20%) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 90.1.05 | Injektáž a zajištění prasklin, zajištění dilatačních spár ve zdivu vložením nerezových táhel | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 90.1.06 | Přeosazení horní vysunuté poloviny jižního pilíře a vrcholových partií římsové hlavice severního pilíře se stažením nerezovými táhly | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 90.1.07 | Výroba hlavice jižního pilíře s krycí deskou, božanovský pískovec 1500*1550*310, 970*970*240 šalírovaný povrch | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 90.1.08 | Výroba kamenných krycích desek kryjících plné zábradlí schodiště, božanovský pískovec 540*170 šalírovaný povrch | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 90.1.09 | Montáž kamenické výroby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 90.1.10 | Plastické doplnění poškození umělým kamenem, strukturální retuš | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 90.1.11 | Spárování maltou na bázi přírodního hydraulického vápna | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 90.1.12 | Imitativní barevná retuš doplňků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 90.1.13 | Hydrofobizace vybraných povrchů (Imesta IW290, NanoMineral+) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 90.1.14 | Restaurátorská zpráva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 66.69 |  |  |  |  | 155.1 | [6 empty] | DIL
40 | 962022391R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC | m3 | 0.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 2.5 | 1.38 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.756 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | levá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,4*0,25 |  | 0.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | pravá strana : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,4*0,75*0,5 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,4*0,75 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
41 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 22.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.03 | 2.2 | 50.19 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.996 | 113.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad : 15*2,6*1,17*0,5 |  | 22.815 | [23 empty] | VV | 0
42 | 963022819R00 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 15.12 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.285 | 38.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15*9 |  | 135 | [23 empty] | VV | 0
43 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 13.4168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.115 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozebrání dvouřad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,96*(1-0,33) |  | -0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*(1,27-0,33) |  | -0.94 | [23 empty] | VV | 0
44 | 979071121R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 1.3132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,96*(1-0,33) |  | 0.6432 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1-0,33) |  | 0.67 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 199.19 | [6 empty] | DIL
45 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 94.8546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.1 | 199.19 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
46 | 767.01 | Dodávka a montáž - kované madlo zábradlí z tyčoviny d 20 mm, kotvení kovanými konzolami do zdiva | m | 5.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | povrchová úprava | [25 empty] | POP
|  | - zinkováním (šopováním) | [25 empty] | POP
|  | - nátěr základová a šedočerná matná grafitové barva | [25 empty] | POP
|  | KO1 : 2,74 |  | 2.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | KO2 : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 108.7 | [6 empty] | DIL
47 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 66.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.14 | 76.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
48 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 66.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 32.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
49 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 600.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
50 | 979999981R00 | Poplatek za uložení betonu kusovost do 80 cm, čistý (skup.170101) | t | 66.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 - Rekonstrukce prostranst
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 02 |  | Rekonstrukce prostranství před kostelem Narození Panny Marie, Česká Lípa |  |  | 101 | 0 | Kč | 0 | 2
O | Rozpočet: |  |  | Komunikace | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 65.5 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 32,75*2 = 65,500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 36.36 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 15,15*2,4 = 36,360 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 7 | 11348 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 15.15 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 151,5*0,1 = 15,150 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 32.75 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 131*0,25 = 32,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 131 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 26.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x
P | 16 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 26.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x
P | 11 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 26.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 12 | 56143G |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM | M2 | 131 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | tl. 120mm
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 13 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 131 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 14 | 58242 | a | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC | M2 | 131 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | velkoformátová dlažba s pískovcových desek tl. 60mm
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 17 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 15 | 91743 | a | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ | M | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | řezané pískovcové obruby šířky 50mm
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x

## SO 03 - ELEKTRO 1. etapa
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Místo: |  |  | #REF! |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Účastník: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | #REF!
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | #REF!
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | #REF!
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | #REF!
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | #REF!
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | #REF!
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 03 - Revitalizace okolí kostela 1. etapa ELEKTRO
Místo: |  |  | kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa, ul. Mariánská |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | EFektivní OSvětlování s.r.o.
Účastník: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
1 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945421110
2 | K | 95396111R | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 600 mm | kus | 6 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
3 | M | 24633007 | pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží | litr | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
4 | M | 1000109969 | Smrštitelná kabelová koncovka krycí s lepidlem 15/4,5mm | kus | 3 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: Instalace položky je oceněna hodinovou zúčtovací sazbou HZS2231 (elektrikář)
5 | M | 1000109970 | Smrštitelná kabelová koncovka krycí s lepidlem 25/9mm | kus | 1 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: Instalace položky je oceněna hodinovou zúčtovací sazbou HZS2231 (elektrikář)
6 | K | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210101
7 | M | 357118R | Kompaktní pilíř celoplastové provedení, IK10, IP44, přibližné rozměry v1.1200mm x š280mm x h230mm, výzbroj: rošt s DIN lištami (min.36 modulů) s krytem IP20, propojovací lišta nebo svorky PEN/PE a N, svorka pro připojení zemnícího drátu D10 včetně propojení na PEN lištu, 3f hlavní vypínač páčkový 40A, 3f stykač 40A, 2x1f jistič B6A, časové relé, 3x3f pojistkový odpínač OPV14 včetně válcových vložek 12A gG, 1x1f pojistkový odpínač OPV14 včetně válcových vložek 12A gG, 2x modulový přepínač kolíbkový bez mezipolohy (min.1x spínací, 1x rozpínací kontakt), 1x DALI expander (zvýšení počtu svítidel), 1x DALI řídící přístroj s umělou půlnocí blíže viz příloha TZ, omezovač náběhového proudu 16A, blíže v TZ, řadové svorky, uzavírání dvířek energetickým zámkem, včetně vnitřního zapojení | kus | 1 |  | 0
8 | K | 741372131 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných zemních | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372131
9 | M | 348450R1 | svítidlo exteriérové zemní LED 3000K, Ra 80, světlený tok zdroje/ svítidla 3.600/2.448lm, příkon svítidla 32,5W, IK10, IP67, zatížitelnost 2.000kg, životnost L80B10 - 100.000h, napájení 230VAC+DALI, izol. třída II, pracovní teplota -30°C až 50°C, blíže viz TZ a přílohy TZ, svítidlo včetně zemního boxu a včetně kompletního příslušenství (koncovky, svorkovnice, čílka a pod.) | kus | 4 |  | 0
10 | M | 348450R2 | svítidlo exteriérové zemní LED 3000K, Ra 80, světlený tok zdroje/ svítidla 2.350/1.011lm, příkon svítidla 23W, IK10, IP68, zatížitelnost 5.000kg, životnost L90B10 - 100.000h, napájení 230VAC+DALI, izol. třída II, pracovní teplota -25°C až 50°C, blíže viz TZ a přílohy TZ, svítidlo včetně zemního boxu, včetně kompletního příslušenství (koncovky, svorkovnice, čílka a pod.), včetně 4 cestné 4 pólové kabelové rozbočky IP68 | kus | 2 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
11 | K | 210100001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100001
| VV |  | 5+5+12+16+4+4 |  | 46
12 | K | 210100014 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100014
13 | K | 210100003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100003
14 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011
15 | M | 316R | Sloup litinový, přírubový, výška 2,0m, historizující, blíže viz TZ a příloha TZ | kus | 2 |  | 0
16 | M | 311970R | tyč závitová nerez M20 | m | 4 |  | 0
17 | K | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204202
18 | K | 210204203 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204203
19 | M | 3167413R | výzbroj stožárová SV 9.35.4 | kus | 1 |  | 0
20 | M | 31674132 | výzbroj stožárová SV 6.16.5 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
21 | K | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901
22 | M | 347740R1 | Svítidlo veřejného osvětlení na dřík historizující dle vzoru "Zjednodušená pražská lucerna", zdroj LED 19W, 1.900lm, Tc 2200K, kruhová optika, materiál tělesa svítidla litina, barevná úprava RAL 7021, blíže viz TZ a přílohy TZ. | kus | 2 |  | 0
23 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220022
| VV |  | 73+1+2+42+10 |  | 128
24 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 84.813 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 118/1,6 |  | 73.75
| VV |  | 73,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.813
25 | M | 35441080 | drát D 8mm nerez | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 10/2,1 |  | 4.762
| VV |  | 4,762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5
26 | M | 35431012 | svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
27 | M | 35431024 | svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
28 | M | 24617150 | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby | kg | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| P |  | Poznámka k položce: Ošetření spojů zemnícího vedení
29 | K | 210220361 | Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220361
30 | M | 35442090 | tyč zemnící 2m FeZn | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
31 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280003
32 | K | 210812011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 101.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011
| VV |  | (2*3,5)+(19+4+2,5+8+2,5+4+8,5+4,25+42) |  | 101.75
33 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
34 | M | 34111064 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 42 |  | 42
35 | M | 341132R | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované, 450/750V 4X2,5mm2 (bez ochranného vodiče), vhodný pro uložení do země | m | 52.75 |  | 0
| VV |  | 19+4+2,5+8+2,5+4+8,5+4,25 |  | 52.75
36 | K | 210812033 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812033
| VV |  | 8+31+21 |  | 60
37 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69
38 | K | 210812035 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035
39 | M | 34111080 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 88.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.55
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
40 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 30.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030011
| VV |  | (138,5-7-8-16-5)*0,6*0,5 |  | 30.75
41 | K | 468021221 | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468021221
42 | K | 468031211 | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468031211
43 | K | 460061171 | Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061171
44 | K | 460161142 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161142
| VV |  | 0,5+2,5+7+15,5-18 |  | 7.5
45 | K | 460161262 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161262
| VV |  | 6*3 |  | 18
46 | K | 460161252 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 109.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161252
| VV |  | 69+3,5+2,5+1+3+1,5+1,+3+1,5+2+2+5,5+14 |  | 109.5
47 | K | 460161271 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161271
| VV |  | 4 |  | 4
48 | K | 460431242 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431242
49 | K | 460431252 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 109.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431252
50 | K | 460431171 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431171
51 | K | 460581111 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 30.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581111
| VV |  | (138,5-7-8-16-5)*0,6*0,5 |  | 30.75
52 | K | 460641113 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641113
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení podkladu pod úložné boxy svítidel, obetonování úložné boxu.
53 | K | 460871134 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460871134
| P |  | Poznámka k položce: Položka je použita pro vytvoření drenážní štěrkové vrstvy pro odvodnění montážních boxů efektových svítidel
| VV |  | 18*0,5 |  | 9
54 | K | 460661313 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 40 do 50 cm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661313
| VV |  | 1,5+1,5+3+1,5+3+3,5+2,5+2+7,5+16 |  | 42
55 | M | 59213008 | deska krycí betonová 500x200x35mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
56 | K | 460661512 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 24.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661512
| VV |  | (73+6+2,5+1+3+7+1,5+1+3+1,5+2+2+21+14)-(69+3,5+1,5+1,2+3+1,2+3+3,5+2,5+2+7,5+16) |  | 24.6
57 | K | 460671112 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112
58 | M | 69311309 | pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
59 | K | 460751111 | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm | m | 72.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460751111
| VV |  | 69+3,5 |  | 72.5
60 | M | 59213009 | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm | m | 72.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
61 | M | 59213344 | poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 72,5*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 145
62 | M | 1955056 | MOTOUZ POLYPROPYLEN 200G (100M) 50907 | kus | 1 |  | 0
63 | K | 460791211 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm | m | 35.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791211
| VV |  | 2,5+3,9+2,4+7,8+2,4+3,9+8,5+4,2 |  | 35.6
64 | M | 34571446 | trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm | m | 37.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 2,5+3,9+2,4+7,8+2,4+3,9+8,5+4,2 |  | 35.6
| VV |  | 35,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.38
65 | K | 460791112 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 118.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791112
| VV |  | 6+6+25+21,5+42+18 |  | 118.5
66 | M | 34571361 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 105.525 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| VV |  | 100,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.525
67 | K | 460791113 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791113
68 | M | 34571363 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
69 | M | 28611220 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| P |  | Poznámka k položce: Trubka je použita pro vytvoření drenážního trativodu z betonového základu efektových svítidel
| VV |  | 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.8
70 | K | 460912211 | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460912211
71 | K | 460892221 | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460892221
72 | K | 460921222 | Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460921222
73 | K | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460371111
74 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 7.611 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113
| VV |  | (0,5*0,2*4)+(0,17*0,14*72,5+0,5*0,2*(109,5-72,5))+(0,35*0,2*25,5) |  | 7.611
75 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 7.611 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121
| P |  | Poznámka k položce: Celková přepravní vzdálenost 5km
76 | K | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 15.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460361121
| VV |  | 7,611*2 |  | 15.222
77 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 22.341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111
| P |  | Poznámka k položce: Celková přepravní vzdálenost cca 4,5km
78 | K | 469981211 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | t | 22.341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981211
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
79 | K | 580107004 | Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580107004
80 | K | 580107015 | Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580107015
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
81 | K | HZS1212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1212
82 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231

## SO 04 - Řešení odvodnění
SOUPIS PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
|  | SO 04 - Řešení odvodnění okolí kostela Narození Panny Marie | [14 empty] | #REF!
Místo: |  |  | kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa, ul. Mariánská |  |  | Datum: | 2025-11-10
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | Ing. Vít Rous
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 267.2586 |  | 104.8208 |  | 23.9022
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 266.7576 |  | 104.8165 |  | 23.9022
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 98.9226 |  | 37 |  | 0
30 | K | 131151102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.394 | 10.1455 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151102
1 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 1.122 | 31.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102
| VV |  | "výkop rýh pro potrubí" (58,2+18,8)*0,6*0,6 |  | 27.72
| VV |  | Součet |  | 27.72
2 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 25.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.818 | 20.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252
| VV |  | "výkop uložení pro žlab" 94*0,9*0,3 |  | 25.38
| VV |  | Součet |  | 25.38
3 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 2.019 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251101
| VV |  | 2*0,8*0,8*1 |  | 1.28
| VV |  | Součet |  | 1.28
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 75.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.044 | 3.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
| VV |  | 75,53 |  | 75.53
| VV |  | Součet |  | 75.53
50 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 75.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0.087 | 6.5711 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
| VV |  | 75,53 |  | 75.53
| VV |  | Součet |  | 75.53
5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 75.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.197 | 14.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101
| VV |  | 25,75+27,72+25,38+1,28-4,6 |  | 75.53
| VV |  | Součet |  | 75.53
49 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 120.848 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
| VV |  | 75,53*1,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.848
13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.328 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.435 | 8.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
11 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0
| VV |  | 18,5*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.0955 |  | 27.432 |  | 0
29 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.92 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111
12 | K | 213311151 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné (0-32 mm) | m3 | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.965 | 12.2555 | 2.16 | 27.432 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213311151
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.797 |  | 0 |  | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 1.695 | 7.797 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.5878 |  | 37.0906 |  | 0
38 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 60.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.924 | 55.5878 | 0.19536 | 11.7529 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591141111
| VV |  | 94*0,64 |  | 60.16
| VV |  | Součet |  | 60.16
39 | M | 58381008.R1 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 a 10/12 | m2 | 60.762 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.417 | 25.3378 | 0 | 0
| VV |  | 60,16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.762
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34.301 |  | 0.43186 |  | 0
17 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110 | m | 18.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.272 | 5.1136 | 1e-05 | 0.000188 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871263121
18 | M | 28611118 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8 | m | 19.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.00145 | 0.028078 | 0 | 0
| VV |  | 18,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.364
15 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 | m | 58.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.292 | 16.9944 | 1e-05 | 0.000582 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121
16 | M | 28611165 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8 | m | 59.946 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.00267 | 0.16006 | 0 | 0
| VV |  | 58,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.946
23 | K | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.572 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260310
24 | M | 28611874 | koleno kanalizační PP KG SN10 110x45° | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0
21 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.683 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310
22 | M | 28617182 | koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0
19 | K | 877310320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 1.132 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310320
20 | M | 28611912 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00256 | 0 | 0
32 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.166 | 0.332 | 0.01136 | 0.02272 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812231
33 | K | 894812241 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.25 | 0.5 | 0.00622 | 0.01244 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812241
36 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812249
35 | K | 894812255 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.167 | 0.334 | 0.00203 | 0.00406 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812255
34 | K | 894812267 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.333 | 0.666 | 0.09676 | 0.19352 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812267
37 | K | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.25 | 0.75 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812612
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.1039 |  | 2.862 |  | 23.9022
25 | K | 93511421.R1 | Osazení štěrbinového odvodňovacího polymerbetonového žlabu 135x150 mm bez vnitřního spádu | m | 9.4 |  | 0 |  |  | základní | 0.495 | 4.653 | 0.2157 | 2.0276 | 0 | 0
26 | M | 59227101.R1 | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm, štěrbinový vtok | m | 9.4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 0.1974 | 0 | 0
27 | K | 935114215.R1 | Osazení vpusťového kompletu štěrbinového odvodňovacího žlabu 135x150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0.645 | 1.29 | 0.29148 | 0.58296 | 0 | 0
28 | M | 59223070.R1 | vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x135x450 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0
45 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 86.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.11 | 9.482 | 0 | 0 | 0.25 | 21.55
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008211
46 | K | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | m3 | 0.976 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 17.089 | 16.6789 | 0.0001 | 9.76e-05 | 2.41 | 2.3522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/981511114
| VV |  | "vsakovací studně" 2*(1*1*1-0,8*0,8*0,8) |  | 0.976
| VV |  | Součet |  | 0.976
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.9498 |  | 0 |  | 0
47 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 23.902 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.08 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511
48 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 358.53 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.014 | 5.0194 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002519
| VV |  | 23,902*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 358.53
41 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 23.902 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.553 | 13.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221141
42 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 23.902 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.159 | 3.8004 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611
44 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 23.902 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861
| VV |  | 23,902 |  | 23.902
| VV |  | Součet |  | 23.902
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.501 |  | 0.004245 |  | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.501 |  | 0.004245 |  | 0
51 | K | 764518422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0.334 | 0.501 | 0.00283 | 0.004245 | 0 | 0
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518422

## VRN
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Místo: |  |  | #REF! |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Účastník: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | #REF!
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | #REF!
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | #REF!
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | #REF!
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | #REF!
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | #REF!
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | #REF!
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Revitalizace okolí kostela Narození Panny Marie, Česká Lípa
Místo: |  |  | kostel Narození Panny Marie, Česká Lípa, ul. Mariánská |  |  | Datum: | 2026-03-01
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant:
Účastník: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
1 | K | 012103000 | Přípravné a zeměměřičské práce | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.1 a 2.5.2 smlouvy o dílo
2 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.9 smlouvy o dílo
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby a další | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.7 smlouvy o dílo dle odst. 2.5.8 smlouvy o dílo
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.3 smlouvy o dílo
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
5 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.6 smlouvy o sílo
6 | K | 045203000 | Kompletační činnost | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.5 smlouvy o dílo
7 | K | 045303000 | Koordinační činnost | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.4 smlouvy o dílo
8 | K | 045404000 | Zajištění kolaudačního rozhodnutí | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.10 smlouvy o dílo
| D | VRN6 | Provozní a územní vlivy |  |  |  | 0
9 | K | 061002000 | Provozní a územní vlivy | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.13 smlouvy o dílo
10 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, příp. uskladnění | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
D |  | VRN7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
11 | K | 070001000 | Pojištění stavby a finanční záruky | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.11 smlouvy o dílo
12 | K | 070002000 | Fotodokumentace stavby | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02
dle odst. 2.5.12 smlouvy o dílo