Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky čj. MUCL/58661/2018

Specifikace herních  prvků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 5 typů herních prvků, dle požadavku zadavatele.

Jedná se o obnovu stávajícího hřiště. Herní prvky budou umístěny v ul. Bendlova na pozemek 
p. č. 2023/1 v k. ú. Česká Lípa. Celková plocha pro umístění herních prvků cca 400 m2 (viz situace, která je součástí přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky). V rámci montáže herních prvků budou dodány veškeré kotvící prvky nutné k osazení a uchycení herního prvku.  Součástí dodávky je provedení dopadových ploch z kačírku.  Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

Specifikace herních prvků:

- Pružinové houpadlo – 3 ks

- materiál kov a plast

- vnější umístění rukojetí

- maximální výška pádu 1 m

- bez dopadové plochy

- Herní sestava se skluzavkou – 1 ks

- Bude obsahovat:

- 1 x věž se zastřešením

- 1 x věž (možno i bez zastřešení)

- min. 9 požadovaných prvků a to:

1 x skluzavka, žebřík, šplhací rampa, šplhací síť, lezecká stěna, schody, počítadlo, kreslící 
        tabule a 1 x propojovací balanční lanová lávka mezi věže

- materiál dřevo a plast, ocelová lana

- výška podest 1,5 m

- sloupky osazeny do ocelových kotev

- maximální výška pádu 1,5 m

- dopadová plocha - kačírek

- Šplhací sestava – 1 ks

- nosná konstrukce dřevo

- sestava bude mít tvar šestiúhelníku o průměru min 250 cm

- bude obsahovat:

- šplhací lano

- žebřík

- hrazdu

- šplhací síť

- lezeckou stěnu

- lanový žebřík

- maximální výška pádu 2 m

- dopadová plocha – kačírek

- Pružinová houpačka – 2 ks

- celokovová konstrukce

- houpání zajištěno 2 ks pružinami

- čtyřmístná s plastovými sedáky

- maximální výška pádu 1 m

- bez dopadové plochy

- Prolézačka – 1 ks

- ocelové sloupky

- min. délka 3,7 m

- maximální výška pádu 100 cm

- bude obsahovat:

- 2 x plastový prolézací tunel

- 1 x spojovací lanový tunel

- bez dopadové plochy

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

- grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace

- technické listy jednotlivých prvků

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě