Vysvětlení SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK č. 1

Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele | Město Česká Lípa |
| --- | --- |
| IČO | 00260428 |
| Adresa sídla | náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa |

Identifikační údaje soutěže o návrh

| Název soutěže o návrh | Rekonstrukce Škroupova Náměstí |
| --- | --- |
| Profil zadavatele | https://zakazky.mucl.cz/contract_display_850.html |

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 6. 12. 2019. obdržel žádost o vysvětlení soutěžních podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:

Jaká je možnost výsadby stromů v předpokládaném prostoru archeologických nálezů kostela svatého Petra a Pavla vzhledem k jejich zachování a ochraně?

Odpověď č. 1:

Z hlediska archeologických nálezů v lokalitě je z pohledu NPÚ přípustná výsadba zeleně s malým rozsahem kořenového systému a výsadba nových stromů do míst, kde jsou stávající stromy (k jejich současnému stavu viz odpověď 2.). V místech možných archeologických nálezů obvodového zdiva kostela budou možnosti výsadby značně omezeny.

Dotaz č. 2:

Jaký je zdravotní stav a perspektiva dožití tří z původní výsadby zbývajících vzrostlých stromů?

Odpověď č. 2:

Stromy jsou již teď v dožilém stavu. Netrváme na jejich zachování.

Dotaz č. 3:

Ze zadání není jasně patrný požadavek na parkovací stání. Na straně 14 soutěžního zadání je uvedeno: "Cílem soutěže je vymístit ze Škroupova náměstí dopravu v klidu, eventuální parkovací stání umístit podél ulice P. Holého." - tzn. max. počet cca 10-12 parkovacích míst.

Na straně 18 je uvedeno: "Nezbytný rozsah parkování je zřejmě lépe situovat u budov a raději ponechat volný prostor uprostřed náměstí – střed náměstí tak zůstane snadno přístupný; kolmé parkování u domů pak pouze tam, kde není v kolizi s aktivitami v parteru."

Je tedy možné umístit parkovací stání i mimo ulici Prokopa Holého? Co znamená nezbytný rozsah parkování? Je 10-12 parkovacích míst dostatečná kapacita?

Odpověď č. 3:

Parkovací stání je možné umístit do západní části prostoru Škroupova náměstí, která těsně navazuje na ulici Prokopa Holého. V ostatních částech náměstí je nezbytné řešit pouze zásobování nemovitostí. Není předpoklad potřeby zajistit parkování rezidentů, parkování v prostoru náměstí se uvažuje zejména jako krátkodobé pro návštěvníky lokality.

V České Lipě dne 11. 12. 2019

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

MOBA studio s.r.o., administrátor soutěže o návrh

na základě smlouvy o plné moci