## specifikace
SPECIFIKACE VYBAVENÍ - NÁBYTEK ODBORNÝCH UČEBEN
název | popis / minimální technické parametry | délka záruky | výrobce | internetový odkaz/foto | splňuje ANO/NE
učebna cizích jazyků
Katedra učitele | Katedra profesora jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty | Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Půdorysné rozměry stolu 1400×1400mm se zkosenými hranami o délce 375mm, výška stolové desky 760mm. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š.440×h.440×v.272mm. Horní část boxu uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře dovnitř boxu. 8× kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, Pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Držák PC | Držák PC plechový, šířkově nastavitelný. Držák je určen pro instalaci počítače s maximálními rozměry š. 220mm × v. 450mm x h. 480 mm. | 60 měsíců
Hák na zavěšení sluchátek | Standardní hák pro žákovské lavice - možnost nainstalovat jako hák pro zavěšení sluchátek. | 60 měsíců
Výsuv pro klávesnici | Výsuvná deska pro PC klávesnici. Montovaná pod stolovou desku. | 60 měsíců
Skříň vysoká | Skříň vysoká, ve spodní části 2x plná dvoukřídlá dvířka, v horní části otevřený regál, 5x police. Rozměr 800 x 1800 x 480 mm (š x v x h). Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Sedací polštář | Sedací polštář, voděodolný, snímatelný a pratelný potah. vnitřní náplň, drť recyklátu, všité ucho. Rozměr 45×35×10 cm. | 60 měsíců
Držák na sedáky | Stojan pro sedací polštáře, pojezd na kolečkách. Podstava je vyrobena z lakované překližky. Vhodný pro sedáky min. o průměru 30 cm. Do stojanu se vejde 20 ks sedáků v případě, že jejich tloušťka je 5 cm. | 60 měsíců
Koberec | Koberec o rozměrech 6x2 m. Materiál polypropylen, zátěžový. Výška vlasu max 5 mm. Včetně okrajové lišty. | 60 měsíců
Židle učitelská | Židle pojízdná (s kolečky) s výškovým nastavením pomocí pístu a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Volba barvy plastového sedáku alespoň ze čtyř barevných variant. | 60 měsíců
Židle studentská | Židle studentská - Židle s dynamickou podnoží z ocelové silnostěnné trubky o průměru 22 mm a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Výšky sedáku dle normy ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry. Volba barvy plastového sedáku alespoň ze čtyř barevných variant. | 60 měsíců
PC učebna
Katedra učitele | Katedra profesora, vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š.510×h.632×v.688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v horní části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem/mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3× polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Lavice pro 1x studenta | Lavice přizpůsobena pro osazení techniky počítačové učebny. Šířka 800 mm. Lavice pro jednoho studenta, 4x kabelová průchodka. Stůl je vhodný pro spojení do různých sestav - vytvoření dvojlavice, vytvoření podélného layoutu sezení, vytvoření layautu do U. Možnost napojení stolu na kabelový žlab. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Držák PC | Držák PC plechový, šířkově nastavitelný. Držák je určen pro instalaci počítače s maximálními rozměry š. 220mm × v. 450mm x h. 480 mm. | 60 měsíců
Kotvení do podlahy | Kotvení do podlahy do tvaru L, příložka pozink, hmoždinka 8x50. | 60 měsíců
Kabelový žlab k lavici pro 2x studenta - otevírání shora (pro sestavy do U) | Kabelový žlab o rozměrech š.1600×h.150×v.760mm pro spojení 2x lavice pro jednoho studenta a vytvoření podélného layoutu sezení v řadách nebo do U, 2× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelná a výklopná horní deska pro případný servisní zásah, možnost řetězení žlabů dohromady. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Kabelový žlab k lavici pro 1x studenta - otevírací záda | Kabelový žlab o rozměrech š.1600×h.150×v.760mm pro spojení 2x lavice pro jednoho studenta a vytvoření sezení v řadách nebo do U, 2× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelné a výklopné čelo pro případný servisní zásah, možnost řetězení žlabů dohromady. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Židle učitelská | Židle učitelská, sedák a opěrka z bukové překližky, sedák čalouněný odolnou textilií, výškově nastavitelná pomocí pístu, pět ramen stojanu opatřených kolečky. | 60 měsíců
Židle studentská | Židle studentská, sedák a opěrka z bukové překližky, výškově nastavitelná pomocí pístu, pět ramen stojanu opatřených kluzáky. | 60 měsíců
Učebna fyziky a chemie
Tabule | Tabule na pylonovém stojanu, minimální rozměry 340×120 (tabule 170 x 120, křídla 85 x 120). | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - PC stůl | Stůl přístavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení), šířka 900mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL, lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka pro el. rozvaděč | Skříňka pro elektrický rozvaděč s ovládacím panelem v kabelovém kanálu za dveřmi, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL o síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka volná | Skříňka katedry vyučujícího, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytkyy, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka s větrací mřížkou | Skříňka s větrací mřížkou v zádech, šířka 630mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka dřezová | Skříňka dřezová, šířka 630mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - pracovní deska | Odolná pracovní deska. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Dřez keramický | Dřez keramický chemicky odolný 450x450 mm, bílá matná. | 60 měsíců
Dřez polypropylenový | Dřez polypropylenový chemicky odolný 400x400 mm, barva bílá. | 60 měsíců
Baterie vodovodní | Baterie páková, lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření, stojánková v chromovém provedení, otočná o 360°, směšovací, délka ramínka 250mm. Připojení flexi hadice 2xG3/8", 350mm. Vyměnitelné prvky-olivka, perlátor. | 24 měsíců
Digestoř | Digestoř s rozměry max. 1200x930x2500, plechová, výška pracovní desky 900 mm, zásuvky min. 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo. Deska pracovní digestoře z keramické kyselinovzdorné dlažby, min. tl. 30 mm, polypropylenová vanička. Řídící jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna. Skříňka pod pracovní desku digestoře z lamina bez odtahu a plastovým soklem. Včetně flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm pro propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky. | 60 měsíců
Zdroj | Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů. | 60 měsíců
Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty | Stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1800mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska, ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Součástí je elektický zámek. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. | 60 měsíců
Středový tunel | Středový tunel průběžný, HxVxŠ 1300x760x600 mm, 1 křídlové dveře na obou stranách. | 60 měsíců
Středový tunel | Středový tunel koncový, HxVxŠ 650x760x600 mm. | 60 měsíců
Středový tunel - kryt | Krycí čelo ke středovému tunelu 760x600 mm. | 60 měsíců
Skříň pro uložení chemikálií | Skříň pro uložení chemikálií 1950 x 950 x 500 mm (v x š x h), stabilní konstrukce z ocelového plechu, dveře uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým zámkem, lakování je provedeno vypalovacím práškovacím lakem. Skříně splňují předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek. Pro každou polici je záchytná vana z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin, police s vaničkami jsou stavitelné po 25mm, nosnost každé police je 25 kg. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plné posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce( výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 500 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plné posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce( výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 500 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plné posuvné dveře, v horní pak dveře prosklené a nástavce( výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 400 x 2700 (š x h x v). Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříňová sestava složená ze skříně, v jejíž spodní části jsou plné posuvné dveře, v horní pak dveře posuvné prosklené a nástavce( výška nástavce 700mm) s prosklenými posuvnými dveřmi. Rozměr: 800 x 400 x 2700 (š x h x v). Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Židle učitelská | Židle učitelská, výškově nenastavitelná, plastový sedák na čtyřnohé podnoži. Výběr min. z 5 velikostí. | 60 měsíců
Židle studentská | Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochooválných ocelových profilů, výškově nenastavitelná, velikost 5, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky. | 60 měsíců
Židle studentská | Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochooválných ocelových profilů, výškově nenastavitelná, velikost 6, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky. | 60 měsíců
Učebna zeměpisu a přírodopisu
Tabule | Tabule na pylonovém stojanu, minimální rozměry 400×120 (tabule 200 x 120, křídla 100 x 120). | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - PC stůl | Stůl přístavný na výklopný systém pro LCD monitor (s možností sezení), šířka 900mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL, lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka pro el. rozvaděč | Skříňka pro elektrický rozvaděč s ovládacím panelem v kabelovém kanálu za dveřmi, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL o síle 0,8mm lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - skříňka volná | Skříňka katedry vyučujícího, šířka 650mm, hloubka 700mm. Standardní minimální použité materiály: lamino desky, ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v lisu, HPL lepeno voděodolným lepidlem, celokovové úchytkyy, trojcestné zámky. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Katedra vyučujícího - pracovní deska | Odolná pracovní deska. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. | 60 měsíců
Dřez nerezový | Dřez nerezový bez odkapu 480×480 mm, otvor na baterii. | 60 měsíců
Baterie vodovodní | Baterie páková, lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření, stojánková v chromovém provedení, otočná o 360°, směšovací, délka ramínka 250mm. Připojení flexi hadice 2xG3/8", 350mm. Vyměnitelné prvky-olivka, perlátor. | 24 měsíců
Zdroj | Elektrický zdroj pro elektrické zámky v lavicích. 1 zdroj určen pro 4-5 stolů. | 60 měsíců
Stůl učebny přírodních věd pro 3 studenty | Stůl učebny pro 3 žáky, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativní výuku, ale také jako standardní stůl pro potřeby kmenové učebny. Šířka 1800mm a hloubka min. 650mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska, ABS hrana lepena PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Součástí je elektický zámek. Volba barevného provedení alespoň ze čtyř barevných variant. | 60 měsíců
Středový tunel | Středový tunel průběžný s dřezem HxVxŠ 1300x760x600 mm, 1 křídlové dveře na obou stranách. | 60 měsíců
Středový tunel - kryt | Krycí čelo ke středovému tunelu 760x600 mm. | 60 měsíců
Závěsná polička | Závěsná polička, rozměr: 1300 x 250 x 250 mm (š x h x v), korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Včetně příslušenství pro kotvení a montáže do zdi. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříň vysoká, v dolní části 5x zásuvka na kuličkových pojezdech, horní část plná otvíratelná dvířka, 3x police. Rozměr 1000 x 550 x 2000 (š x h x v). Skříně slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříň vysoká, 4x plná otvíratelná dvířka, 5x police. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříň vysoká, ve spodní části 2x plná otvíratelná dvířka, v horní částí 2x prosklená otvíratelná dvířka, 5x police. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Skříňová sestava | Skříň vysoká, 2x plné otvíratelné dveře, ve spodní části 18x výsuvný box vysoký 75 mm a 3x výsuvný box vysoký 150 mm. V horní části 1x police. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu. Rozměr 1000 x 550 x 2200 (š x h x v). Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. | 60 měsíců
Židle učitelská | Židle učitelská, stohovatelná, vyráběná z plochooválných ocelových profilů, čalouněný sedák a opěrák, Plastové koncovky. Výběr z min. 5 velikostí. | 60 měsíců
Židle studentská | Židle studentská, stohovatelná, vyráběná z plochooválných ocelových profilů, výškově nastavitelná podnož pomocí imbusového klíče, sedák a opěrák z bukové překližky v přírodním provedení lakované polyuretanovým lakem. Plastové koncovky. | 60 měsíců