## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 3300 | MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa – rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni
| Zadavatel |  | Město Česká Lípa |  |  |  | IČO: | 00260428
|  |  | náměstí T. G. Masaryka 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00260428
|  |  | 47001 | Česká Lípa
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Kobr
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 18.1.2022
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 00 | VRN - vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 01 | Bourání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 02 | VNITŘNÍ ÚPRAVY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 3300 - MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa – rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni
#POPO | Popis objektu: 01 - stavební úpravy
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Bourání
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - VNITŘNÍ ÚPRAVY
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 3300 | MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa – rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni | [24 empty] | STA
O: | 01 | stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel; | [24 empty] | POP | - zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel;
|  | - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků | [24 empty] | POP | - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků
|  | - zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a majetku; | [24 empty] | POP | - zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a majetku;
|  | - zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; | [24 empty] | POP
|  | - dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob; | [24 empty] | POP
2 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
3 | 005122 R1 | Revize a zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; | [24 empty] | POP | - zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek;
|  | - zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a revize veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; | [24 empty] | POP | - zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a revize veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
|  | - zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání; | [24 empty] | POP | - zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
|  | - zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; | [24 empty] | POP | - zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
4 | 005122 R5 | Provozní a územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - Zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi; | [24 empty] | POP | - Zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
5 | 005122 R8 | Provoz dalšího subjektu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb personálu, dětí a rodičů v areálu a prostorách MŠ; | [24 empty] | POP | - zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb personálu, dětí a rodičů v areálu a prostorách MŠ;
|  | - zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, kde jsou práce prováděny, od ostatních částí areálu školy; | [24 empty] | POP | - zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, kde jsou práce prováděny, od ostatních částí areálu školy;
6 | 005122 R9 | Fotodokumentace provádění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla; | [24 empty] | POP
|  | - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; | [24 empty] | POP | - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
7 | 005124010R1 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování letního provozu MŠ; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; | [24 empty] | POP | - zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
|  | - zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách objektu a dotčených komunikací MŠ; | [24 empty] | POP
|  | - zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu MŠ včetně venkovních prostor; | [24 empty] | POP
|  | - předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; | [24 empty] | POP | - předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby;
8 | 005124010R2 | Kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | - Předložit všechny potřebné dokumenty před předáním dokončené stavby a účastnit se předání stavby; v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z předání stavby, účastnit se kontrolních dnů; | [24 empty] | POP | - Předložit všechny potřebné dokumenty před předáním dokončené stavby a účastnit se předání stavby; v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z předání stavby, účastnit se kontrolních dnů;
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 3300 | MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa – rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni | [24 empty] | STA
O: | 01 | stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Bourání | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | DIL
1 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 60.2644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.015 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyně : 6,5*6,09 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : 3,96*1,89 |  | 7.4844 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad - hrubá příprava : 6,5*2,03 |  | 13.195 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 8.21 |  |  |  |  | 90.19 | [5 empty] | DIL
2 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 8.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.526 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávajicí tělesa : 0,6*1,2*3*2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí, ostatí prvky : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
3 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 0.4602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1.31 | 832-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 17.607 | 8.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [24 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. | [24 empty] | POP |  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.
|  | bourání bloků pod parapety - celkem 3 kus foto 8,9 : 0,23*0,13*1*3 |  | 0.0897 | [22 empty] | VV | 0
|  | předpoklad bourání pod úroveň podlahy : 0,3*0,1*1,2*3 |  | 0.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | vybourání pro budoucí žlábek v podlaze s napojením do ležaté kanalizace : 0,25*0,3*3,5 |  | 0.2625 | [22 empty] | VV | 0
4 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm | m2 | 3.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.168 | 0.58 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.494 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | foto č. 5,6 : 1,6*2,15 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
5 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 113.4094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.2 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.165 | 18.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,06940 |  | 47.0694 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 73,22000 |  | 73.22 | [22 empty] | VV | 5
|  | odečet bourané příčky : -1,6*2,15*2 |  | -6.88 | [22 empty] | VV | 0
6 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 47.0694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.94 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.23 | 10.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | kuchyně : 6,09*6,5 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : 3,96*1,89 |  | 7.4844 | [22 empty] | VV | 0
7 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
8 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.939 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybourání ocel. zárubně do chodby : (0,85+2+2)*0,32 |  | 1.552 | [22 empty] | VV | 0
9 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.55 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vrtání prostupů v žl. stěně pro přívod studené vody : 0,2 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
10 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1 | 7.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odřezání v podlaze pro umístění odtokového žlabu DN 75 mm : (3,5*2+0,25+0,25) |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
11 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.5 | 6.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | foto č. 5,6 : (1,6+0,9+2,15) |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
12 | 974049121R00 | Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.409 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | odhad na zasekání kebelů elektro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | případné další přisekání, zásuvka atd : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 974054508R00 | Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu betonovém průměr do 80 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.2116 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.05 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.26 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | foto č.4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 73.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.98 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.3 | 21.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | stávající výška obkladů 1800 mm - kuchyně : (6,5+2+1,6+0,2+1,6+4,05+6,5+4,05+1+0,2+1+2)*1,8 |  | 55.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna - bouraná příčka : 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : (3,96+3,96+1,89+1,89)*1,8 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 79.52 | [22 empty] | VV | 1
|  | odečet otvorů : -0,9*1,8 |  | -1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,8 |  | -1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,8*2 |  | -3.24 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.56 | [5 empty] | DIL
16 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.031 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [24 empty] | SPI
|  | demontáž stávajicích rozvodů HT/PVC od umyvadel, připojených zařízení, provizorních řešení, atd. : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
17 | 721300945R00 | Pročištění podlahových vpustí DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v rámci osekání dlažeb čištění stávajicích vpustí, 1 x kuchyně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávajicí odtok v hrubé přípravně za dveřmi, uvážit jeho zaslepení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.66 | [5 empty] | DIL
18 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 725991811R00 | Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.04 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.084 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | konzoly umyvadlo : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | konzoly vedení pozink potrubí : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
22 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.11 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.053 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyřezání ocelových rozvodů vody : 4*2+6,5*2+1*2+2*2+1,5*2 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | dopojení k bateriíí atd. : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 2.47 | [5 empty] | DIL
23 | 728111817R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02374 | 0.07 | 800-728 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.822 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odřezání a sundání nepoužívaného potrubí : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | DIL
24 | 735121810R00 | Demontáž radiátorů ocelových článkových | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.03 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.082 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,6*3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | DIL
25 | 650710111R00 | šířky do 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.095 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 650710711R00 | pryžové, do 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.045 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 650711611R00 | lištové | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.06 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1 | 3 |  | HZS |  |  |  | POL10_
29 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
30 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1 | 3 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.93 | [5 empty] | DIL
31 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 4 t | t | 85.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zajištěno na skládku odpadu do 10 km : 8,51*10 |  | 85.1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 8.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.277 | 2.36 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
33 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.49 | 4.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
34 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 8.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.752 | 6.4 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
35 | 979990111R1 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 + 170101 + 170203 | t | 8.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 3300 | MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa – rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni | [24 empty] | STA
O: | 01 | stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | VNITŘNÍ ÚPRAVY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 2.86 | [5 empty] | DIL
1 | 389381001RT2 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 | m3 | 0.729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 1.87 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 3.929 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením a odstraněním bednění | [24 empty] | SPI
|  | šachta hl. 600 mm, půdorys 900x900 mm : 0,9*0,9*0,6 |  | 0.486 | [22 empty] | VV | 0
|  | dobetonování pod okny : 1*0,25*0,1*3 |  | 0.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | dobetonování po rýhách, další vzniklé dutiny : 0,56*0,3 |  | 0.168 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 21.68 | [5 empty] | DIL
2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 13.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.25 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,86400 |  | 13.864 | [22 empty] | VV | 5
3 | 612403380RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.12 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | odhad na zasekání kebelů elektro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | případné další přisekání, zásuvka atd : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 58.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.18233 | 10.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | začištění kolem obkladu PVC : (3,96+3,96+1,7+1,8-1-1) |  | 9.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | začištění obklad stěn keramika : (4,05+6,05+6,05+6,05+6,05-2,8-2,8+0,2+0,2) |  | 23.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | začištění vybouraného otvoru : ((1,6+0,9)+(2,15+2,15))*2 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | začištení stávajicího otvoru : (0,8+0,2+0,2)*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | posuvné dveře : (0,8+2+2)*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612481211RT3 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 13.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.362 | 5.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad potrubí VZT foto č. 14 : 2,03*(0,8+0,8) |  | 3.248 | [22 empty] | VV | 0
|  | předstěna u výlevky a umyvadla : 1,6*(2,6-1,8) |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky v místnosti personálu nad obkladem PVC : (3,96+1,89+3,96+1,86)*(1,8-1) |  | 9.336 | [22 empty] | VV | 0
6 | 620991005R00 | Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, | m | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.05 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [24 empty] | SPI
|  | začištění vybouraného otvoru : ((1,6+0,9)+(2,15+2,15))*2 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | začištení stávajicího otvoru : (0,8+0,2+0,2)*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | posuvné dveře : (0,8+2+2)*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 11.96 | [5 empty] | DIL
7 | 632411104RT1 | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace | m2 | 47.0694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.254 | 11.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | kuchyně : 6,09*6,5 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : 3,96*1,89 |  | 7.4844 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.31 | [5 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 59.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.308 | 18.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyně : 6,09*6,5 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna : 6,09*2,03 |  | 12.3627 | [22 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : 3,96*1,89 |  | 7.4844 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.19 | [5 empty] | DIL
9 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 2.4715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.1 | 5.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.23 | [5 empty] | DIL
10 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 13.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.385 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | zhotovení v rozsahu pod odtahem VZT směrem ke žlabu : 4,05*3,3 |  | 13.365 | [22 empty] | VV | 0
11 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.04918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.567 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 16.86 | [5 empty] | DIL
12 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.32 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
13 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.452 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
14 | 721176125R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.8 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
15 | 721213416R00 | Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, rošt pro dlažbu, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09793 | 0.29 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.558 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu | [24 empty] | SPI
POP
|  | Popis: • nerezový odtokový žlab s nerezovým roštem s odtokovými otvory pro zlepšení odvodnění | [24 empty] | POP
|  | • plastový sifon | [24 empty] | POP
|  | • stavitelné nožky pro snadné vyrovnání nerovností | [24 empty] | POP
|  | • boční odpad | [24 empty] | POP
|  | Materiál: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | plast | [24 empty] | POP
|  | Délka: 785 mm | [24 empty] | POP
|  | Šírka: 72 mm | [24 empty] | POP
|  | Výška (včetně sifonu): 88 mm | [24 empty] | POP
|  | Odpad: o 50 mm | [24 empty] | POP
|  | Záruka: 2 roky | [24 empty] | POP
|  | Poznámka: stavitelné nožky jsou součástí balení | [24 empty] | POP
16 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.31303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.47 | 0.46 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 26.77 | [5 empty] | DIL
17 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 37.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.5429 | 20.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 2*5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,6*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,05 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,6*3 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | kompletace : 31,05*0,2 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
18 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.65566 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 722181211R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 6 mm | m | 37.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.135 | 5.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,26000 |  | 37.26 | [22 empty] | VV | 5
20 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.14867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.327 | 0.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 28.97 | [5 empty] | DIL
21 | 725014131R00 | Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 725119402R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 725219201R00 | Umyvadlo montáž na konzoly | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.253 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
26 | 725829201R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 725869101R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 725869218R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 726212367R00 | Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [24 empty] | POP
30 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | nezměřitelní ppdružná výkony : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
31 | 55144202R | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.04182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.517 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 22.09 | [5 empty] | DIL
33 | 734221672R00 | Hlavice termostatická hlavice, , , , , , , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.072 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 735129140R00 | Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.362 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,6*3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
36 | 735156566R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.953 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 909 R00T | Hzs-nezmeritelne stavebni prace a dopojení stávajicích radiátorů | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
38 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.06671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 3.075 | 0.21 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 12.9 | [5 empty] | DIL
39 | 347015123R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 12.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01369 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.8 | 9.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | předstěna u výlevky a umyvadla : 1,6*2,6 |  | 4.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | předstěna pod zařízením VZT pro rozvod instalací, výška pod odtah : 4,05*2 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 3.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01243 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.95 | 3.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | obklad potrubí VZT foto č. 14 : 2,03*(0,8+0,8) |  | 3.248 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 11.56 | [5 empty] | DIL
41 | 766416142R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.493 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [24 empty] | POP
|  | výška 1000 mm : (3,96+3,96+1,89+1,89-1)*1 |  | 10.7 | [22 empty] | VV | 0
42 | 766666112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.51 | 2.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Bez osazení madla a zámku. | [24 empty] | POP
43 | 642941111RT3x | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04275 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 767587211RT1x | Obklad minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, Thermatex Acoustic SK, tl. 19 mm | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.485 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad nad odtahem : 4,05*1 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
45 | 28312001R1 | Obklad D4D vodorovný PVC Vinyl Siding, š. 206 mm, dl. 3,8 m | m2 | 11.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 10,70000*1,1 |  | 11.77 | [22 empty] | VV | 5
46 | 54915400R | Závěs jednoosý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 61169703R | dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | včetně kování, ůchytů otevárání, zámku | [24 empty] | POP
48 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.13895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 2.255 | 0.31 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 48.31 | [5 empty] | DIL
49 | 771575109RW1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 47.0694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00952 | 0.45 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.978 | 46.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyně : 6,09*6,5 |  | 39.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu : 3,96*1,89 |  | 7.4844 | [22 empty] | VV | 0
50 | 597642032R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 50.8349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | prověřit dostupnost již zhotovené dlažby ve vstupní chodně, podobnost s RAKO TRAVERTIN DAR35037 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 47,06940*1,08 |  | 50.8349 | [22 empty] | VV | 5
51 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 1.4241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.598 | 2.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 64.43 | [5 empty] | DIL
52 | 781111111R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.154 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nevyhnutelné části elektro : 0,25*16 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
53 | 781111115R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 781111116R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.11 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 781419706RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 12.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 12,26000 |  | 12.26 | [22 empty] | VV | 5
56 | 781475114RU2 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 49.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.2 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.0746 | 53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad dle stávajicího členění, rozměr 20/25 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající výška obkladů 1800 mm - kuchyně : (6,5+2+0+0,2+1,6+4,05+6,5+4,05+1+0,2+1+2)*1,8 |  | 52.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrubá přípravna - bouraná příčka : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | místnost personálu - obklad PVC/VINYL : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 52.38 | [22 empty] | VV | 1
|  | odečet otvorů : -0,9*1,8 |  | -1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,8 |  | -1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
57 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 12.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.13 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,26000 |  | 12.26 | [22 empty] | VV | 5
58 | 781491001R00 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 36.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.12 | 4.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (6,05*4+4,05+4,05+2,03+2,03) |  | 36.36 | [22 empty] | VV | 0
59 | 283424105R | lišta ukončovací; materiál PVC; l = 2 000 mm; hnědá | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
60 | 597623121R1 | Dlaždice 20x25 Color Two bílá mat | m2 | 54.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 49,32000*1,1 |  | 54.252 | [22 empty] | VV | 5
61 | 597623124R1 | Dlaždice 20x25 Color Two oranžová | m2 | 8.1378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 54,25200*0,15 |  | 8.1378 | [22 empty] | VV | 5
62 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1.1016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 1.598 | 1.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.06 | [5 empty] | DIL
63 | 783323230R00 | Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů deskových, dvojnásobné s 1 x emailováním | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.217 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,16000*2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 5
64 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.103 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | 20*2 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 8.27 | [5 empty] | DIL
65 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 73.2961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.10191 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 59,43210 |  | 59.4321 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,86400 |  | 13.864 | [22 empty] | VV | 5
66 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 59.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.0135 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 59,43210 |  | 59.4321 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 47.4 | [5 empty] | DIL
67 | 650010111R00 | elektroinstalační, šířky do 40 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.17 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 650012111R00 | kruhové, bez zapojení, | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.15 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 650020111R00 | železobetonové, průměr 6 mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.082 | 6.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 650051111R00 | nástěnného, řazení 1, do obyčejného prostředí, | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.30567 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 650052611R00 | nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.426 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 650121111R00 | 1,5 mm2, pevně, | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.0905 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 650121113R00 | 2,5 mm2, pevně, | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0.0905 | 4.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 909 R00E | Hzs-nezmeritelne prace elektro | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
75 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 34536490R | kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 34536510R | kryt zásuvky; anténní s 2 otvory; pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 345601050000R | lišta elektroinstalační upevňovací | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
80 | 34571518R | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 65x001 | Podružný a spojovací materál elektro | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu