## Cena servisních prací
Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - realizace stavby
Specifikace servisních činností
Příloha č. 2 b - Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 - Smlouvy o dílo
Popis servisní činnosti | Jednotková cena bez DPH |  | Předpoklad servisu po dobu 5 let
|  |  | Počet za rok | Cena bez DPH za rok | Cena bez DPH za 5 let
Zahájení provozu
Zaškolení obsluhy dle provozního řádu uživatelských příruček a servisních podmínek |  | Kč/1 den |  | 0 | 0
Požadované servisní činnosti
Seřízení kování otvorových výplní |  | Kč/1 den |  | 0 | 0
Seřízení venhovních žaluzií |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Revize vzduchotechnických zařízení |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Kontrola funkce, seřízení a čištění vzduchotechnických zařízení |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Výměna filtrů vzduchotechnických zařízení, včetně dodávky filtrů |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Servis plynových kotlů - kontrola, seřízení, čištění, kontrola spalinové cesty |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Kontrola, seřízení a zkouška funkčnosti záložního zdroje |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Servis fotovoltaického systému zahrnující nezbytné servisní úkony a revize systému |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Servis technologie venkovní fontány zahrnující nezbytné servisní úkony pro dodržení záručních podmínek |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Údržba technologie venkovní fontány zahrnující odstraňování nečistot z prostoru fontány a odtokových mřížek, doplňování a dávkování chemikálií dle potřeby, měření hodnot pH, CI a alkality vody, čištění a propírání předfiltrů a čerpadel, čištění a propírání filtračního písku v průběhu období 05 - 09, četnost údržby: předpoklad 1 x za měsíc. |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Zprovoznění fontány na začátku sezóny (za 1 rok, předpoklad duben) |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Zazimování fontány (za 1 rok, předpoklad říjen) |  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Ostatní nezbytné servisní úkony z důvodu dodržení záručních podmínek
|  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
|  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
|  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
|  | Kč/1 servis |  | 0 | 0
Nabídková cena za servisní činnosti bez DPH |  |  |  | 0 | 0
DPH 21 % |  |  |  | 0 | 0
Nabídková cena za servisní čínnosti včetně DPH |  |  |  | 0 | 0
Učastník vyplní modře označené buňky
V případě, že jsou výrobcem dodávaných technologií předepsány servisní úkony, které nejsou uvedeny v námi požadovaných servisních úkonech, vyspecifikuje účastník tyto úkony do žlutě označených buněk.
Note on C24: účastník vyplní pouze v případě dalšních nezbytných servisních úkonů
Note on C25: účastník vyplní pouze v případě dalšních nezbytných servisních úkonů
Note on C26: účastník vyplní pouze v případě dalšních nezbytných servisních úkonů
Note on C27: účastník vyplní pouze v případě dalšních nezbytných servisních úkonů