## Rozpis
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
(Příloha č. 2 Smlouvy o dílo)
Rozpis nabídkové ceny
Akce: MŠ Arbesova - úprava otopné soustavy
p.č. | Název činnosti | cena servisu
|  | MJ | množství | j.cena | Cena
Demontáže, bourací práce |  |  |  |  | 0
1 | Demontáž plynového kotle, vč. spalinové cesty a zaslepení přívodního potrubí (ÚT, plyn) | soubor | 1 |  | 0
2 | Bourání betonových podlah + odkrytí topného kanálku | soubor | 2 |  | 0
4 | Průrazy stěnou pro instalaci potrubí ÚT a plynu | soubor | 15 |  | 0
5 | Průraz plochou střechou pro instalaci spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0
6 | Vypuštění systému ÚT | soubor | 1 |  | 0
7 | Odpojení a zaslepení potrubí ÚT od venkovního rozvodu 1x přívod + 1x zpátečka ocel DN 50 v hlavní budově čp. 411 | soubor | 2 |  | 0
8 | Odpojení potrubí ÚT od venkovního rozvodu 2x přívod + 2x zpátečka ocel 5/4" v odkrytém topném kanálku. Pavilon čp. 2178 | soubor | 4 |  | 0
9 | Likvidace suti vč. dopravy a skládkovného | t | 0.3 |  | 0
10 | Likvidace ostatního odpadu vč. dopravy a skládkovného | t | 0.1 |  | 0
Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
10 | Plynový kondenzační kotel závěsný, tepelný výkon min. 38 kW - D+M | ks | 1 |  | 0
11 | Prostorový bezdrátový termostat - D+M | ks | 1 |  | 0
12 | Sestava koncentrického odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro kondenzační kotel s průchodkou pro ploché střechy (asfaltová hydroizolace) - D+M | komplet | 1 |  | 0
13 | Sada pro připojení kotle na plynovod - D+M | komplet | 1 |  | 0
14 | Sada pro připojení kotle na ÚT (tubky, uzávěry, zpětná klapka, filtry atd.) - D+M | komplet | 1 |  | 0
15 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu vč. Sady pro napojení na kotel - D+M | komplet | 1 |  | 0
16 | Potrubí pro odvod kondenzátu do nejbližší kanalizace - D+M | komplet | 1 |  | 0
17 | Expanzní nádoba pro ÚT 20 l vč. montážní sady a napojení na ÚT - D+M | komplet | 1 |  | 0
18 | Potrubí pro propojení větví ÚT - trubky uhlíková ocel 35x1,5, vč. lisovacích tvarovek - D+M | m | 46 |  | 0
19 | Provedení napojení větví ÚT (navaření závitů 5/4", přechodka závit 5/4" na trubku z uhlíkové oceli pr. 35 - D+M | komplet | 4 |  | 0
20 | Ventil odvzdušňovací automatický - D+M | ks | 4 |  | 0
21 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | komplet | 1 |  | 0
22 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | komplet | 1 |  | 0
23 | Napuštění a odvzdušnění systému ÚT | komplet | 1 |  | 0
24 | Uvedení kotle do provozu vč. seřízení a zaškolení obsluhy | komplet | 1 |  | 0
25 | Přesun hmot pro ústřední vytápění | komplet | 1 |  | 0
Plynovod |  |  |  |  | 0
25 | Příprava provozovaného ocelového plynovodu na vysazení odbočky | komplet | 1 |  | 0
26 | Zřízení odbočky z ocelového plynovodu - D+M | komplet | 1 |  | 0
27 | Plynovod z trub DN 32 vč. tvarovek - D+M | m | 30 |  | 0
28 | Chránička ocelová DN 40 - D+M | m | 1.5 |  | 0
29 | Kohout kulový pro zemní plyn DN 32 - D+M | ks | 1 |  | 0
30 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | komplet | 1 |  | 0
31 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | komplet | 1 |  | 0
32 | Nátěr plynovodu 1x základ + 2x vrchní barva | komplet | 1 |  | 0
33 | Napuštění a odvzdušnění plynovodu | komplet | 1 |  | 0
34 | Přesun hmot pro plynovody | komplet | 1 |  | 0
Zámečnické konstrukce |  |  |  |  | 0
35 | Ocelová podpěrná konstrukce pro převěs potrubí mezi budovami - délka 5,5m - D+M | komplet | 1 |  | 0
36 | Nátěr konstrukce 1x základ + 2x vrchní barva | komplet | 1 |  | 0
37 | Kotvící materiál pro převěs | komplet | 1 |  | 0
38 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | komplet | 1 |  | 0
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
39 | Zásuvka 230 V / 16 A - D+M | ks | 1 |  | 0
40 | Krabice instalační nástěnná pro zásuvku - D+M | ks | 1 |  | 0
41 | Napojení na elinstalaci v nejbližší zásuvce | komplet | 1 |  | 0
42 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 - D+M | m | 6 |  | 0
43 | Lišta vkládací 20x20 - D+M | m | 21 |  | 0
44 | Svorka zemnící pro potrubí | ks | 3 |  | 0
45 | Napojení uzemnění na PHP | komplet | 1 |  | 0
46 | Kabel CYA 6 mm2 - D+M | m | 15 |  | 0
47 | Svorka pro spojení vodiče hromosvodu na potrubí - D+M | ks | 1 |  | 0
48 | Svorka pro spojení vodičů hromosvodu | ks | 1 |  | 0
49 | Drát AlMgSi pr. 8 mm | m | 2 |  | 0
50 | Napojení převěsu plynovodu na hromosvodnou soustavu | komplet | 1 |  | 0
51 | Drobný montážní a spojovací materiál | komplet | 1 |  | 0
52 | Přesun hmot pro elektroinstlace | komplet | 1 |  | 0
Zednické přípomoce |  |  |  |  | 0
53 | Zednické zapravení otvorů ve stěnách | ks | 15 |  | 0
54 | Zednické zapravení otvorů ve stropě | ks | 1 |  | 0
55 | Oprava hydroizolace střechy - izolace prostupu odkouření | ks | 1 |  | 0
56 | Oprava otvorů v podlaze přebetonováním | ks | 2 |  | 0
57 | Oprava podlahové krytiny | ks | 2 |  | 0
58 | Výmalba po průrazech - 2x nátěr - pro každý prostup počítány 2 m2 | m2 | 20 |  | 0
59 | Přesun hmot pro zednické přípomoce | komplet | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
60 | Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (dle odst. 2.5.1 SoD) | komplet | 1 |  | 0
61 | Realizační projektová dokmentace (dle odst. 2.5.2 SoD) | komplet | 1 |  | 0
62 | Dokumnetace skutečného provedení stavby (dle odst. 2.5.3 SoD) | komplet | 1 |  | 0
63 | Zařízení staveniště (dle odst. 2.5.4 SoD) | komplet | 1 |  | 0
64 | Tlaková zkouška ÚT (dle odst. 2.5.5 SoD) | komplet | 1 |  | 0
65 | Tlaková zkouška plynovodu a zkouška pevnosti plynovodu (dle odst. 2.5.5 SoD) | komplet | 1 |  | 0
66 | Výchozí revize plynovodu (dle odst. 2.5.5 SoD) | komplet | 1 |  | 0
67 | Kompletační činnost (dle odst. 2.5.6 SoD) | komplet | 1 |  | 0
68 | Koordinační činnost (dle odst. 2.5.7 SoD) | komplet | 1 |  | 0
69 | Pojištění stavby (dle odst. 2.5.8 SoD) | komplet | 1 |  | 0
70 | Provozní a územní vlivy (dle odst. 2.5.9 SoD) | komplet | 1 |  | 0
71 | Provoz dalšího subjektu (dle odst. 2.5.10 SoD) | komplet | 1 |  | 0
72 | Fotodokumentace (dle odst. 2.5.11 SoD) | komplet | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. 21% DPH |  |  |  |  | 0