## Příloha č. 8
Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I. | [6 empty] | Příloha č. 8
Číslo výpočtu | Počet svítidel v ulici | Třída osvětlení | Typ dle ZD | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
5-4 | 8 | M6 | typ1
3-1;3-2;5-2;6-2 | 91 | P4;M6 | typ2
4-6;6-3 | 78 | P4;M6 | typ3
3-5;5-7 | 67 | M6 | typ4
4-4;6-1 | 62 | M6 | typ5
KO - Pukryňova | 4 | C5 | typ6
1-1 | 64 | M4 | typ7
2-2 | 13 | M4 | typ8
3-3;3-4;5-5 | 82 | M5;M6 | typ9
4-1;4-5;5-3 | 42 | M4;M5;M6 | typ10
1-5 | 8 | M4 | typ11
1-7;1-8 | 38 | M5 | typ12
2-5 | 16 | M4 | typ13
1-2;2-7 | 18 | M4 | typ14
KO - Moskevská | 4 | C5 | typ15
1-4;2-4;2-6;4-2 | 43 | M4 | typ16
KO - U Ploučnice | 6 | C4 | typ17
1-3 | 10 | M4 | typ18
1-6 | 13 | M4 | typ19
2-3;6-4 | 8 | M4 | typ20
2-1 | 8 | M4 | typ21
KO - Děčínská; KO - Borská | 8 | C3,C4 | typ22
4-3;5-1;5-6 | 66 | P4;M6 | typ23
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 757 |  |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W): |  |  | 29367