## Krycí list celkový
CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa |  |  |  | Datum: | 2018-07-24
Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
| Město Česká Lípa |  |  |  | DIČ:
Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | Sazba daně |  | Výše daně
DPH |  | základní | 21% |  | 0
|  | snížená | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% |  | 0
|  | nulová | 0% |  | 0
Cena s DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTU PRACÍ
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa |  |  |  | Datum: | 2018-07-24
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem |  |  | 0
Sprchy |  |  |  | 0
Šatny |  |  |  | 0
WC |  |  |  | 0
Elektroinstalace |  |  |  | 0
VZT |  |  |  | 0
ZTI |  |  |  | 0
ÚT |  |  |  | 0
VRN |  |  |  | 0

## Krycí list Sprchy
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa |  | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | Sprchy
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem | 0
HSV - Práce a dodávky HSV |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0
Lešení lehké pomocné |  | 0
Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 0
Přesun sutě |  | 0
Přesun hmot |  | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
Izolace proti vodě, vlhkosti |  | 0
Podlahy z dlaždic |  | 0
Obklady keramické |  | 0
Nátěry |  | 0
Malby |  | 0

## Sprchy
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | Šatny
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 4.86 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
2 | K | 612420010 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená-pod obklady | m2 | 89.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
3 | K | 784011111 | Vysátí podkladu | m2 | 145.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
4 | K | 611471411 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
5 | K | 612471411 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
6 | K | 631320022 | Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
7 | K | 631111212 | Odstranění dveřních prahů, zřízení nových dveřních prahů | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 94 | Lešení lehké pomocné |  |  |  | 0
8 | K | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
9 | K | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
10 | K | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
11 | K | 965043341 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5,2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
12 | K | 978059531 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 89,76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
13 | K | 766662811 | Vybourání prahů dveří 1 kř. | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
14 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
15 | K | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 37.04 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
16 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
17 | K | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 351.88 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
18 | K | 979990111 | Poplatek za skládku zdravotní keramiky | t | 0.1 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
19 | K | 979990101 | Poplatek za skládku suti | t | 18.52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
20 | K | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 25.22 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti |  |  |  | 0
21 | K | 711212002 | Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
22 | K | 711210000 | Penetrace podkladu dlažby a obkladů pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 141.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
23 | K | 711212003 | Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 89.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
24 | K | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 42 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
25 | K | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
26 | K | 628331590 | pás těžký asfaltovaný se skelnou tkaninou | m2 | 59.8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
27 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6m | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
28 | K | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
29 | K | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (spár. hmota) | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
30 | M | 597614120 | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné podle výběru investora | m2 | 59.8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
31 | K | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
32 | K | 771101115 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
33 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
34 | K | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 89.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
35 | K | 781415015 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 89.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
36 | M | 597610000 | obkládačky keramické - podle výběru investora | m2 | 98.736 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
37 | K | 781419706 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 89.76 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
38 | K | 781494112 | D+M - Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 54 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
39 | K | 781494513 | D+M - Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 42 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
40 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
41 | K | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
42 | K | 783812100 | Nátěr stěn voděodolný vč. penetrace | m2 | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
43 | K | 783101821 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
44 | K | 783220010 | Základní antikorozní 1násobný syntetický nátěr zárubní | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
45 | K | 783222100 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
46 | K | 783766100 | Nátěr dveří | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0
47 | K | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 53 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
48 | K | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 53 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
49 | K | 784191301 | Základní jednonásobná penetrace podkladu protiplísňová v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 53 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
50 | K | 784195112 | Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 53 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018

## Krycí list šatny
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa |  | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | Šatny
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem | 0
HSV - Práce a dodávky HSV |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0
Lešení lehké pomocné |  | 0
Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 0
Přesun sutě |  | 0
Přesun hmot |  | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
Nátěry |  | 0
Malby |  | 0

## Šatny
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | Šatny
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 9.72 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
2 | K | 784011111 | Vysátí podkladu | m2 | 396 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
3 | K | 611471411 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 97.52 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
4 | K | 612471411 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
5 | K | 631111212 | Odstranění dveřních prahů, zřízení nových dveřních prahů | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 94 | Lešení lehké pomocné |  |  |  | 0
6 | K | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
7 | K | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
9 | K | 965411215 | Demontáže - lavice, věšáky, rozhlas atd. | hod | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
10 | K | 762841821 | Demontáž podhledů z desek dřevošt.(OSB) | m2 | 97,5 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
11 | K | 766662811 | Vybourání prahů dveří 1 kř. | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
12 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.869 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
13 | K | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.738 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
14 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.87 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
15 | K | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 35.53 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
16 | K | 979990101 | Poplatek za skládku suti | t | 2.82 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
17 | K | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4.15 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
18 | K | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 117 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
19 | K | 783101821 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
20 | K | 783220010 | Základní antikorozní 1násobný syntetický nátěr zárubní | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
21 | K | 783222100 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0.96 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
22 | K | 783766100 | Nátěr dveří | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0
23 | K | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 192.24 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
24 | K | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 396 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
25 | K | 784191101 | Základní jednonásobná penetrace podkladu základní v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 298.48 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
26 | K | 784195112 | Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 309.24 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018

## Krycí list WC
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa |  | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | WC
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem | 0
HSV - Práce a dodávky HSV |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0
Lešení lehké pomocné |  | 0
Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 0
Přesun sutě |  | 0
Přesun hmot |  | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
Izolace proti vodě, vlhkosti |  | 0
Konstrukce suché výstavby |  | 0
Konstrukce truhlářské |  | 0
Podlahy z dlaždic |  | 0
Obklady keramické |  | 0
Nátěry |  | 0
Malby |  | 0

## WC
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | WC
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 784011111 | Vysátí podkladu | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
2 | K | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (pod obklady) | m2 | 137.3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
3 | K | 611471411 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
4 | K | 612471411 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 78.32 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
5 | K | 631320022 | Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm | m2 | 4.62 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 94 | Lešení lehké pomocné |  |  |  | 0
6 | K | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
7 | K | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
8 | K | 767132811 | Demontáž příček sanitárních | m2 | 24.1 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
9 | K | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
10 | K | 965043341 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4,6 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
11 | K | 978059531 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 215.62 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
12 | K | 766421821 | Demontáž obložení stropu palubkami | m2 | 46,12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
13 | K | 766662811 | Vybourání prahů dveří 1 kř. | ks | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
14 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
15 | K | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 36.24 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
16 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
17 | K | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 344.28 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
18 | K | 979990101 | Poplatek za skládku suti | t | 17.92 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
19 | K | 979990161 | Poplatek za skládku dřeva | t | 0.2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
20 | K | 979990111 | Poplatek za skládku zdravotní keramiky | t | 0.5 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
21 | K | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 15.4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti |  |  |  | 0
22 | K | 711212002 | Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
23 | K | 711210000 | Penetrace podkladu dlažby a obkladů pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 183.42 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
24 | K | 711212003 | Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 31.5 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
25 | K | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 87.022 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
26 | K | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
27 | K | 628331590 | pás těžký asfaltovaný se skelnou tkaninou | m2 | 53.04 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
28 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6m | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
29 | K | 763131471 | SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
30 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
31 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
32 | K | 766112112 | D+M sanitárních příček | m2 | 24.1 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
33 | K | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
34 | K | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (spár. hmota) | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
35 | M | 597614120 | dlaždice keramické protiskluzné dle výběru investora | m2 | 53.038 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
36 | K | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
37 | K | 771101115 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
38 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
39 | K | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 137.3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
40 | K | 781415015 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 137.3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
41 | M | 597610000 | obkládačky keramické - podle výběru investora | m2 | 151.03 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
42 | K | 781419706 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 137.3 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
43 | K | 781494112 | D+M - Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 70 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
44 | K | 781494513 | D+M - Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 90 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
45 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 5 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
46 | K | 783101821 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením | m2 | 3.72 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
47 | K | 783220010 | Základní antikorozní 1násobný syntetický nátěr zárubní | m2 | 3.72 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
48 | K | 783222100 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.72 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
49 | K | 783766100 | Nátěr dveří | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0
50 | K | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 46.12 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
51 | K | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 307.86 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
52 | K | 784191301 | Základní jednonásobná penetrace podkladu protiplísňová v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 124.44 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
53 | K | 784195112 | Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 124.44 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018

## Elektroinstalace celková
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | Elektroinstalace celková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D3 | Rozvaděč |  |  |  | 0 | RTS CÚ2018
1 | K | 210000011 | D+M Rozvaděče 18modulů | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
2 | M | 210000022 | Proudový chránič 10A/30mA/typ A | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
3 | M | 210000033 | Proudový chránič 16A/30mA/typ A | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
| D | D5 | Materiál |  |  |  | 0 | RTS CÚ2018
4 | M | 7410000020 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 75 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
5 | M | 7410000019 | Kabel CYKY- J 3x1,5 | m | 240 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
6 | M | 7410000021 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 70 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
5 | M | 743112280 | Elektroinstalační lišta LV 40x40 | m | 170 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
6 | M | 741000045 | Dvojzásuvka zapuštěná 16A/230V s clonkami, IP 40 | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
7 | M | 7410000048 | Jednopólový vypínač pod omítku 10A/230V, IP40 | ks | 14 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
8 | M | 747111126 | Střídavý přepínač pod omítku ř. 6, 10A/230V, IP40 | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
9 | M | 741000031 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zář. 2x24W/230V, IP44 vč. zdroje | ks | 28 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
10 | M | 748123143 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zářivkou 2x28W, IP65 vč. zdroje | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
11 | M | 748123146 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zářivkou 1x18W, IP40 vč. zdroje | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
12 | M | 748123142 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zář. 2x28W/230V, IP40 vč. zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
13 | M | 740000062 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zář. 2x18/230V, IP44 vč. zdroje | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
14 | M | 740000061 | Svítidlo stropní bytové s krytem a komp. zář. 2x18/230V, IP65 vč. zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
15 | M | 971032200 | Průrazy zdivem | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
16 | M | Pol24 | Ostatní drobný nespecif. Materiál (zásuvky apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
| D | D6 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
17 | M | Pol25 | Demontáže stáv. elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
18 | M | Pol26 | Montáže elektro celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
| D | D7 | Ostatní práce a demontáže (vč. likvidace) |  |  |  | 0
19 | K | 974031120 | Drážky ve zdivu | m | 55 | 0 | 0 | RTS CÚ2018

## VZT
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | VZT
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
|  |  | Materiál |  |  |  | 0
1 | M | Pol1 | Ventilátor D125 s časovým spínačem IP 34, 230/50Hz | ks | 12 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
2 | M | Pol2 | Ventilátor axiální vč. regulátoru TXB2 1000m3/h, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
3 | K | Pol3 | Ostatní drobný nespecif. Materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
| D | D6 | Montáž |  |  |  | 0
4 | M | Pol4 | Demontáže stávající VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
5 | M | Pol5 | Montáže VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
| D | D7 | Ostatní práce |  |  |  | 0
6 | K | Pol6 | Přípomocné práce VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
7 | K | Pol7 | Úpravy stávajících prostupů stropní konstrukcí v návaznosti na střešní konstrukci | kpl | 1 | 0 | 0

## ZTI
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | ZTI
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
2 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
3 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné | ks | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
4 | K | 725810811 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného pákového | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
5 | K | 725840850 | Demontáž sprch | ks | 12 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
6 | K | 725101101 | Demontáž podlahových mřížek | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
7 | K | 725122814 | Demontáž pisoárů komplet | ks | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
8 | K | 725290010 | Demontáž klozetu vč. splachovací nádrže a armatur+potrubí | ks | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
9 | K | 725849201 | Demontáž baterie sprchové | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
10 | K | 725240811 | Demontáž sprchové vaničky | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
11 | K | 721210818 | Demontáž vpustí | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
12 | K | 721210819 | Ostatní demontáže - dávkovače mýdla, držáky na papírové ručníky, držáky na toaletní papír atd. | hod | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
13 | K | 998725111 | Odvoz a likvidace vybouraných zařizovacích předmětů | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
14 | K | 726211143 | D+M - Keramický pisoár v provedení antivandal vč. 1ks napájení (max. pro pět pisoárů), vč. napojení na přívod vody a na kanalizaci | ks | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
15 | K | 64271108 | D+M - Keramická stacionární výlevka se sklopnou mříží - vč. napojení do kanalizace, vč. umyvadlové nástěnné baterie | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
16 | K | 725013138 | D+M - Keramické WC kombi vč. napojení pomocí flexi hadice na přívod vody a odkanalizování | ks | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
17 | K | 725001002 | Keramické umyvadlo 55x45 vč. napojení na odkanalizování+samouzavírací stojánkový stop ventil vč. napojení pomocí flexi hadice | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
18 | K | 725001003 | D+M Keramické umyvadlo 55x45 vč. napojení na kanalizaci | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
19 | K | 725001004 | D+M Stojánková baterie bez výpusti vč. napojení 2 flexi hadice | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
20 | K | 725001005 | Pevná sprchová hlavice antivandal (1/2") vč. montáže a napojení | ks | 12 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
21 | K | 725001006 | Sprchy - podomítkový stop ventil antivandal vč. montáže a napojení | ks | 12 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
22 | K | 725001007 | D+M Termostatický směšovač | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
23 | K | 725001008 | D+M Páková sprchová baterie + sprchová souprava (sprcha trenéři) | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
24 | K | 725001009 | D+M Nástěnná sprchová baterie s hadicí | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
25 | K | 725001010 | D+M Podlahové vpusti (sprchy) s otočným kloubem na odtoku | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
26 | K | 892855112 | Kamerová zkouška potrubí do 50 m + pročištění | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
27 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | % | 3 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
|  | 767 | Koupelnové vybavení - specifikace v TZ |  |  |  | 0
28 | K | Zař. 1 | M+D WC štětka závěsná na zeď válcová | kus | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
29 | K | Zař. 2 | M+D Dávkovač na tekuté mýdlo nástěnný, 500 ml,nerez | kus | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
30 | K | Zař. 3 | M+D Zásobník na papírové ručníky nástěnný, uzamykatelný, nerez | kus | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
31 | K | Zař. 4 | M+D Odpadkový koš 50 l, nerez, bezdotykový | kus | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
32 | K | Zař. 5 | M+D Odpadkový koš 5 l plast obyč. nášlapný | kus | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
33 | K | Zař. 6 | M+D Zásobník na toaletní papír, nerez | kus | 7 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
34 | K | Zař. 7 | M+D Zrcadlo 1200/600 mm na stěnu | kus | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
35 | K | Zař. 8 | Přesun hmot pro koupeln.vyb., výšky do 6 m | t | 0.27 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
|  | 722-1 | Vnitřní vodovod - rozvody potrubí |  |  |  | 0
36 | K | 72222IM | D+M - potrubí PPR - d 32x4,4 mm - teplá voda | m | 28 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
37 | K | 72222IM | D+M - potrubí PPR - d 32x4,4 mm - studená voda | m | 28 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
38 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - cirkulace vody | m | 28 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - Rozvod sprchy muži
39 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - od směšovače ke sprchám | m | 15.5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
40 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - od směšovače k umyvadlům | m | 4.5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
41 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - k ventilům s hadicí | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - Rozvod sprchy ženy
42 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - od směšovače ke sprchám | m | 15.5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
43 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - od směšovače k umyvadlům | m | 4.5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
44 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - k ventilům s hadicí | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - Rozvod trenéři
45 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - studená voda | m | 5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
46 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - teplá voda | m | 5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - WC muži
47 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm + 3 ks připojení flexi hadicí - studená voda | m | 5.2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
48 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - studená voda | m | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
49 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - teplá voda | m | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
50 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - studená voda pisoáry | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
51 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - studená voda umyvadla | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
52 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - studená voda úklid | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - WC ženy
53 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm + 3 ks připojení flexi hadicí - studená voda | m | 4.2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
54 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - studená voda | m | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
55 | K | 722225 | D+M - potrubí PPR - d 25x3,5 mm - teplá voda | m | 6 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
56 | K | 72221IM | D+M - potrubí PPR - d 20x2,8 mm - studená voda umyvadla | m | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
Vnitřní vodovod - Návleková izolace
57 | K | 72231IM | D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20x2,8 mm - potrubí pro cirkulaci vody | m | 28 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
58 | K | 72232IM | D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 10 mm + polep AL fólií na potrubí d 32x4,4 mm - teplá+studená voda | m | 151.4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
59 | K | 722415 | Drážky pro potrubí - vysekání + zadělání vč. omítky a malby | m | 101.4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
60 | K | 722411IM | D+M - Elektrický akumulační ohřívač teplé vody, pro svislou montáž o objemu 160l | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
61 | K | 722411 | Čerpadlo WILO-STAR-Z Nova 15 TT - D+M, uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
62 | K | 722412 | D+M Termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření a 4 nastavitelnými pozicemi (umyvadla v předsíni WC), světlosti 25mm | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
63 | K | 722413 | D+M Termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření a 4 nastavitelnými pozicemi (sprchy muži, ženy ), světlosti 32mm | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
64 | K | 72263IM | Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
65 | K | 72264IM | Bourání prostupu příčkou dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
66 | K | 722661 | Uložení potrubí na konzole po á 750 mm | ks | 30 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
67 | K | 722666 | Zakrytí potrubí pomocí SDK s konstrukcí | m | 27 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
68 | K | 72265IM | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | hod | 5 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
69 | K | 72271IM | Vypuštění soustavy | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
70 | K | 72272IM | Napuštění soustavy | ks | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
71 | K | 72273IM | Napojení na stávající potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
72 | K | 72274IM | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80 | m | 179.4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
73 | K | 72275IM | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 179.4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
74 | K | 72276IM | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 | m | 179.4 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
75 | K | 72277IM | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
76 | K | 72278IM | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018

## ÚT
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | ÚT
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | 735 | Ústřední vytápění - demontáže |  |  |  | 0
1 | K | 735151812 | Demontáž otopných těles panelových 1řadých 1800 mm + likvidace | ks | 8 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
2 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z hladkých trubek + likvidace | m | 15 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
3 | K | 735221839 | Demontáž tělesa otopného ("registr") vč. trubek (6m)+ likvidace | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
4 | K | 735211101 | D+M Radiátor deskový, 4000W | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
5 | K | 735211102 | D+M Radiátor deskový, 3500W | ks | 4 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
6 | K | 735211103 | D+M Radiátor deskový 1250W | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
7 | K | 735211104 | D+M Radiátor deskový 1000W | ks | 2 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
8 | K | 735211105 | Armatury 1/2 | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
9 | K | 735211106 | Termostatické hlavice | ks | 10 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
10 | k | 735211107 | Trubky k otopným tělesům | m | 15 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018
11 | K | 735211108 | Montáž rozvodů, armatur, zkouška+uvedení do provozu, přesun hmot, likvidace demontovaných těles | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ 2018

## VRN
Soupis prací
Stavba: | Oprava sociálních zařízení a šaten ve Sportu Česká Lípa - malá hala
Místo: | Wedrichova 1439, Česká Lípa | [5 empty] | Datum: | 2018-07-24
Objekt: | VRN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
1 | VRN | VRN1 | Dokumentace skutečného provedení - dle článku 2.5.1 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
2 | VRN | VRN2 | Zařízení staveniště - dle článku 2.5.2 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
3 | VRN | VRN3 | Revize a zkoušky - dle článku 2.5.3 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
4 | VRN | VRN4 | Kompletační činnost - dle článku 2.5.4 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
5 | VRN | VRN5 | Koordinační činnost - dle článku 2.5.5 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
6 | VRN | VRN6 | Pojištění stavby - dle článku 2.5.6 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
7 | VRN | VRN7 | Provozní a územní vlivy - dle článku 2.5.7 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
8 | VRN | VRN8 | Provoz dalšího subjektu - dle článku 2.5.8 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018
9 | VRN | VRN9 | Fotodokumentace díla - dle článku 2.5.9 SoD | kpl | 1 | 0 | 0 | RTS CÚ2018